附件3：                 项目清单

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵 | 流量：≥11.4m³/h 扬程：≥20m 功率：1.5kW（±10%） | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 水泵 | 流量：≥18m³/h 扬程：≥30m 功率：3kW（±10%） | 2 | 台 |  |  |  |
| 3 | 水泵 | 流量：≥18m³/h 扬程：≥8m 功率：0.75kW（±10%） | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 水泵 | 流量：≥11.4m³/h 扬程：≥15m 功率：1.1kW（±10%） | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 水泵 | 流量：≥25m³/h 扬程：≥19m 功率：2.2kW（±10%） | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 水泵 | 流量：≥18m³/h 扬程：≥20m 功率：0.9kW（10%） | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 水泵 | 流量：≥25m³/h 扬程：≥25m 功率：1.75kW（10%） | 8 | 台 |  |  |  |
| 8 | 水泵 | 流量：≥17.4m³/h 扬程：≥7.5m 功率：0.45kW（10%） | 3 | 台 |  |  |  |
| 9 | 水泵 | 流量：≥30m³/h 扬程：≥30m 功率：2.8kW（10%） | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 辅材 | 变径接头、外牙接 头、法兰、固定螺栓、密封胶、防水垫片、螺丝等 | 1 | 项 |  |  |  |
| 11 | 人工 | 拆旧泵、更换新泵、运输 | 1 | 项 |  |  |  |
| 12 | 合计 |  |  |  |  |  |  |