附件3：                 项目清单

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 增强型全不锈钢水泵 | 流量：≥32m³/h 扬程：≥74m 功率：11kW（±10%） | 3 | 台 |  |  |  |
| 2 | 法兰、管件 | DN80 | 6 | 套 |  |  |  |
| 3 | 法兰、管件 | DN50 | 2 | 套 |  |  |  |
| 4 | 止回阀 | DN80 | 8 | 个 |  |  |  |
| 5 | 止回阀 | DN50 | 2 | 个 |  |  |  |
| 6 | 软接 | DN50 | 2 | 个 |  |  |  |
| 7 | 软接 | DN80 | 6 | 个 |  |  |  |
| 8 | 底座 | 加工水泵底座 | 4 | 套 |  |  |  |
| 9 | 变频器 | 380V/11KW-25A-4 | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 热继电器 | LRD32C | 3 | 个 |  |  |  |
| 11 | 接触器 | LC1D38 | 2 | 个 |  |  |  |
| 12 | 总开关 | 160A | 1 | 个 |  |  |  |
| 13 | 电机线 | 3*6+1 | 89 | 米 |  |  |  |
| 14 | 空气开关 | EA9-3PD50A | 3 | 个 |  |  |  |
| 15 | 电控箱 | 电控箱升级，含电线、端子等材料 | 1 | 项 |  |  |  |
| 16 | 蝶阀 | DN80 | 16 | 个 |  |  |  |
| 17 | 蝶阀 | DN50 | 5 | 个 |  |  |  |
| 18 | 驳接水管 | 镀锌50管、350MM、带阀兰 | 3 | 套 |  |  |  |
| 19 | 辅材 | 螺丝、法兰垫等 | 1 | 批 |  |  |  |
| 20 | 人工 | 拆旧泵、更换新泵、更换阀门、夜间作业、运输、系统升级等 | 1 | 项 |  |  |  |
| 21 | 合计 |  |  |  |  |  |  |