附件3：                 采购清单

| 序号 | 名称 | 型号与规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储存瓶检测 | 83KG | 套 | 3 | 地下室发电机房 |
| 2 | 储存瓶检测 | 122KG | 套 | 1 | 行政楼天面 |
| 3 | 储存瓶检测 | 122KG | 套 | 2 | 医技2楼网络机房 |
| 4 | 储存瓶检测 | 122KG | 套 | 4 | 住院楼1楼（3号电房） |
| 5 | 七氟丙烷 | / | kg | 1103 | / |