## Sheet1
序号 | 项目名称 | 申请数量 | 套 | 项目金额 （万元） | 功能需求（特殊功能必须填写） | 清单配置 （包含但不限于以下配置）
1 | 数字式心电图机 | 6 | 台 | 215000 | 适用于对人体心电信号的采集、精确记录、分析和监测人体心电信号，支持心脏疾病的筛查，诊断和健康管理。‌十二导联，需对接医院纳龙心电系统，全面捕捉心脏电活动细节，便于同步分析心肌缺血、心房颤动等病变。‌其中一台需满足十八导联。 | 设备主机及必要配件，无其他特殊配置
2 | 止血带机 | 3 | 台 | 210000 | 适用于对病人四肢处手术中暂时阻断肢体的血供，为手术提供一个无血的手术视野。需具备自动检测漏气功能，欠压时自动补偿，确保止血效果。 | 设备主机及必要配件，无其他特殊配置
3 | 手动牵引床 | 2 | 套 | 170000 | 适用于腰椎间盘突出症、脊柱侧弯、颈椎病等脊柱疾病，通过左右交替牵引模式，缓解肌肉紧张和神经压迫。支持三维空间（前屈、后伸、左右侧弯、旋转）及时间动态调节。牵引力度和角度可动态调整，并配备安全保护机制，避免过度牵引造成的损伤。 | 设备主机及必要配件，无其他特殊配置
4 | 输血加温仪 | 5 | 台 | 150000 | 适用于患者输血输液加温，能实时监测并精确控制液体温度，确保加热过程中的温度稳定性且有效防止热量流失。‌ | 设备主机及必要配件，无其他特殊配置
5 | 便携式电子支气管镜 | 2 | 套 | 190000 | 适用于直接观察气管、支气管及远端病变，支持诊断与治疗操作。‌支持多信号处理、高速无损图像传输和图像增强功能，具备大角度弯曲能力、插入管旋转功能及多屏显示，便于在复杂临床环境中操作；适配多种规格，可连接内镜辅助器械。‌ | 设备主机及必要配件，无其他特殊配置
6 | 医用诊疗床 | 29 | 张 | 190000 | 适用于病人检查，自动遥控卷纸、容易移动，床的稳定性高，配床护栏。 其中三张适用于妇科检查、诊治、手术等。支撑患者身体，形成所需的体位，舒适度高。自动遥控卷纸、容易移动，床的稳定性高，配床护栏。 | 设备主机及必要配件，无其他特殊配置

## 科室明细
序号 | 项目名称 | 数量 | 项目总金额 | 预算科室 | 项目名称 | 数量 | 计量单位 | 单价（元） | 总价（元） | 功能需求（特殊功能必须填写） | 清单配置 （包含但不限于以下配置）
1 | 数字式心电图机 | 5 | 175000 | 内一科 | 数字式心电图机 | 1 | 台 | 35000 | 35000 | 适用于对人体心电信号的采集、精确记录、分析和监测人体心电信号，支持心脏疾病的筛查，诊断和健康管理。‌十二导联，需对接医院纳龙心电系统，全面捕捉心脏电活动细节，便于同步分析心肌缺血、心房颤动等病变。‌其中一台需满足十八导联。 | 设备主机及必要配件，无其他特殊配置
|  |  |  | 老年医学科 | 数字式心电图机 | 1 | 台 | 35000 | 35000
|  |  |  | 内四科 （5/6楼一区） | 数字式心电图机 | 1 | 台 | 35000 | 35000
|  |  |  | 内二科 | 数字式心电图机 | 1 | 台 | 35000 | 35000
|  |  |  | 内三科 | 数字式心电图机 | 1 | 台 | 35000 | 35000
|  | 1 | 40000 | 麻醉科 | 数字式心电图机（18导联） | 1 | 台 | 40000 | 40000
2 | 止血带机 | 3 | 210000 | 手术麻醉科 （中心手术室） | 止血带机 | 1 | 台 | 70000 | 70000 | 适用于对病人四肢处手术中暂时阻断肢体的血供，为手术提供一个无血的手术视野。需具备自动检测漏气功能，欠压时自动补偿，确保止血效果。 | 设备主机及必要配件，无其他特殊配置
|  |  |  | 手术麻醉科 （日间手术室） | 止血带机 | 2 | 台 | 70000 | 140000
3 | 手动牵引床 | 2 | 170000 | 骨四科 | 手动牵引床 | 1 | 套 | 85000 | 85000 | 适用于腰椎间盘突出症、脊柱侧弯、颈椎病等脊柱疾病，通过左右交替牵引模式，缓解肌肉紧张和神经压迫。支持三维空间（前屈、后伸、左右侧弯、旋转）及时间动态调节。牵引力度和角度可动态调整，并配备安全保护机制，避免过度牵引造成的损伤。 | 设备主机及必要配件，无其他特殊配置
|  |  |  | 针灸科·推拿科 | 手动牵引床 | 1 | 套 | 85000 | 85000
4 | 输血加温仪 | 5 | 150000 | 麻醉科 （中心手术室） | 输血加温仪 | 5 | 台 | 30000 | 150000 | 适用于患者输血输液加温，能实时监测并精确控制液体温度，确保加热过程中的温度稳定性且有效防止热量流失。‌ | 设备主机及必要配件，无其他特殊配置
5 | 便携式电子支气管镜 | 2 | 190000 | 重症医学科 | 便携式电子支气管镜 | 2 | 套 | 95000 | 190000 | 适用于直接观察气管、支气管及远端病变，支持诊断与治疗操作。‌支持多信号处理、高速无损图像传输和图像增强功能，具备大角度弯曲能力、插入管旋转功能及多屏显示，便于在复杂临床环境中操作；适配多种规格，可连接内镜辅助器械。‌ | 设备主机及必要配件，无其他特殊配置
6 | 医用诊疗床 | 29 | 190000 | 功能科 | 电动诊疗床 | 5 | 张 | 5000 | 25000 | 适用于病人检查，自动遥控卷纸、容易移动，床的稳定性高，配床护栏。 其中三张适用于妇科检查、诊治、手术等。支撑患者身体，形成所需的体位，舒适度高。自动遥控卷纸、容易移动，床的稳定性高，配床护栏。 | 设备主机及必要配件，无其他特殊配置
|  |  |  | 超声科 | 检查床 | 6 | 张 | 5000 | 30000
|  |  |  | 超声科 | 检查床2 | 15 | 张 | 5000 | 75000
|  |  |  | 中医预防保健科 | 妇科卷纸床 | 3 | 张 | 20000 | 60000