## Sheet1
序号 | 项目名称 | 申请数量 | 套 | 项目金额 （万元） | 功能需求（特殊功能必须填写）
1 | 除颤监护仪 | 8 | 台 | 350000 | 适用于对成人、儿童患者进行手动体外除颤、半自动体外除颤治疗、同步复律以及心电（ECG）监护、呼吸监护等。需具备蓄电池，可用于转运。具备生理报警和技术报警功能。内置储存器，可储存短期的监护数据，并传输至电脑。
2 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 9 | 台 | 290000 | 适用于有自主呼吸的患者，通过提供一定流量、加温湿化的呼吸气体进行治疗。能够提供一定范围内稳定的吸入氧浓度的经过主动加温加湿的空气氧气混合气体给需要者, 从而达到更好的气道管理以及提高氧合水平。符合氧浓度、氧流量、温度、湿度要求，温湿度精准，冷凝水少，非正常报警几率小。
3 | 上下肢主被动康复训练治疗仪 | 3 | 台 | 210000 | 适用于患者卧位上下肢肢体主被动训练。通过适当的运动模式刺激肌肉，神经组织，改善患者的血液循环，促进新陈代谢，增加关节活动度，促进四肢功能恢复。
4 | 输注工作站 | 5 | 套 | 260000 | 适用于精确控制药物或液体的输注速度和剂量，确保患者能够得到准确的治疗。具备‌实时压力监测‌及数据导入功能，自动检测管路堵塞、气泡或渗漏，及时触发声光报警，保障患者安全。

## 科室明细
项目名称 | 数量 | 项目总金额 | 预算科室 | 项目名称 | 数量 | 计量单位 | 单价 | 总价
除颤监护仪 | 8 | 350000 | 内二科 | 除颤监护仪 | 1 | 台 | 45000 | 45000
|  |  | 医学影像科 | 除颤监护仪 | 1 | 台 | 45000 | 45000
|  |  | 内一科 | 除颤监护仪 | 2 | 台 | 45000 | 90000
|  |  | 保健科 | 除颤监护仪 | 1 | 台 | 45000 | 45000
|  |  | 老年病科 | 除颤监护仪 | 1 | 台 | 45000 | 45000
|  |  | 外三科 | 除颤监护仪 | 1 | 台 | 40000 | 40000
|  |  | 内窥镜中心 | 除颤监护仪 | 1 | 台 | 40000 | 40000
高流量呼吸湿化治疗仪 | 9 | 290000 | 老年病科 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 2 | 台 | 40000 | 80000
|  |  | 针推科 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 1 | 台 | 30000 | 30000
|  |  | 内三科 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 4 | 台 | 30000 | 120000
|  |  | 骨一科 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 1 | 台 | 30000 | 30000
|  |  | 内一科 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 1 | 台 | 30000 | 30000
上下肢主被动康复训练治疗仪 | 3 | 210000 | 内三科 | 上下肢主被动康复训练治疗仪（卧位） | 1 | 台 | 70000 | 70000
|  |  | 综合一科 | 上下肢主被动康复训练治疗仪（卧位） | 1 | 台 | 70000 | 70000
|  |  | 急诊科 | 上下肢主被动康复训练治疗仪（卧位） | 1 | 台 | 70000 | 70000
输注工作站 | 5 | 260000 | 手术麻醉科 （日间手术室） | 输注工作站（1拖4） | 2 | 套 | 40000 | 80000
|  |  | 外四科 | 输注工作站（1拖8） | 3 | 套 | 60000 | 180000