中山市中医院院内评审采购文件

项目编号：2026ZYY-FW-CG001

采购项目名称：中山市中医院信息机房环境改造服务项目

发布日期：2026年2月2日

中山市中医院院内评审采购文件目录

一、响应供应商资格

二、响应文件要求

三、采购项目需求内容

四、评审办法

五、项目疑问或投诉

六、合同文本

七、响应文件格式

格式一：法定代表人证明书

格式二：法定代表人授权书

格式三：报价表

格式四：采购供应商资格信用承诺函

格式五：无串通响应等违法违规行为承诺书

格式六：无违法违纪行为承诺书

格式七：业绩情况一览表

一、响应供应商资格

（一）响应供应商资格要求

1.参考《政府采购法》第二十二条规定，响应供应商须具备的条件及提供下列材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，响应时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。分支机构响应的，须提供总公司和分公司营业执照复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《采购供应商资格信用承诺函》，或提供响应截止日前12个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。若响应供应商同时提供资格信用承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《采购供应商资格信用承诺函》，或提供响应截止日前3年内任意1年度的财务报告或基本开户银行出具的资信证明。若响应供应商同时提供资格信用承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。

（4）供应商须无串通响应行为：单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）响应。为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商，不得再参与本项目响应。按采购文件要求提供《无串通响应等违法违规行为承诺书》

（5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，响应时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。分支机构响应的，须提供总公司和分公司营业执照复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供《采购供应商资格信用承诺函》，或提供响应截止日前12个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。若响应供应商同时提供资格信用承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。（《采购供应商资格信用承诺函》，模板参考本采购文件七、响应文件格式 格式四） |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供《采购供应商资格信用承诺函》，或提供响应截止日前3年内任意1年度的财务报告或基本开户银行出具的资信证明。若响应供应商同时提供资格信用承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。（《采购供应商资格信用承诺函》，模板参考本采购文件七、响应文件格式 格式四） |
|  | 供应商须无串通响应行为 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）响应。为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目响应。（填写《无串通响应等违法违规行为承诺书》，模板参考本采购文件七、响应文件格式 格式五） |
|  | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）（填写《无违法违纪行为承诺书》，模板参考本采购文件七、响应文件格式 格式六） |

（二）符合性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件格式 | 按采购文件格式规定盖章和签署。 |
| 2 | 响应报价 | 报价形式及报价要求是否符合采购文件要求 |

二、响应文件要求

| 序号 | 响应文件内容（包括但不限于以下内容） |
| --- | --- |
| 1 | 首页及文件目录（模板见附件：见采购公告附件） |
| 2 | 项目报价单（参考见七、响应文件格式 格式三：报价表填写） |
| 3 | 供应商的介绍（综合实力），全套证件资料（营业执照、税务登记证、组织机构代码证等） |
| 4 | 项目实施方案、应急响应方案、项目管理方案；（格式自拟） |
| 5 | 法定代表人授权委托书（如非法定代表人须出具法定代表人授权委托书） |
| 6 | 截至报名参加评审近三年内供应商承接的同类项目业绩（显示有成交价的合同复印件并加盖公章，业绩时间以合同签订时间为准） |
| 7 | 2025年至今任意1个月编制的财务报表或银行出具的资信证明材料复印件；（可参考七、响应文件格式 格式六《采购供应商资格信用承诺函》填写） 【注：若供应商同时提供《采购供应商资格信用承诺函》和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。】 |
| 8 | 2025年至今任意1个月缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供的相应文件证明其依法免税；（参考七、响应文件格式 格式六《采购供应商资格信用承诺函》填写） 【注：若供应商同时提供《采购供应商资格信用承诺函》和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。】 |
| 9 | 2025年至今任意1个月缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；（参考七、响应文件格式 格式六《采购供应商资格信用承诺函》填写） 【注：若供应商同时提供《采购供应商资格信用承诺函》和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。】 |
| 10 | 出具《无串通响应等违法违规行为承诺书》、《无违法违纪行为承诺书》。（参考七、响应文件格式 格式五、格式六） |

（四）响应文件准备

1.报名截止后，采购人会根据报名情况及时组织院内评审会议。

2.会议前，响应供应商应严格按上表要求准备纸质响应文件，按顺序装订成册，一式六份（一正五副，正本加盖公章），密封，在现场提供给专家审阅。

（五）资料递交时间及地点

报名截止时间：2026年2月2日至2026年2月5日17：30

提交文件截止时间：2026年2月6日9：00

递交地点：中山市西区康欣路3号中山市中医院行政楼5楼508招标采购办公室

注：响应供应商需按照规定时间前准时送达资料。如因故临时不能参加，请及时告知采购人。无故缺席者将被记入我院供应商不良信用档案。

三、采购项目需求内容

（一）项目概况

1.项目名称：中山市中医院信息机房环境改造服务项目

2.项目概况：医院信息机房现有墙面彩钢板为EPS夹芯彩钢板，不符合现行消防管理要求，为保障医院机房安全、稳定、高效运行，我院计划在确保信息系统安全运行的情况下，对信息机房环境实施改造，更换成符合要求的墙面彩钢板，消除安全隐患。

3.项目预算:￥480,000元，超过此上限价的报价属于无效响应。

4.项目期限：合同签订，收到采购人通知后30个工作日内完成。

5.报价要求：总价包干，包括本项目服务所需的材料、备件消耗、运输、装卸、保险、人工、技术调试服务、各项税费及实施过程中不可预见费用等，服务过程中，服务商不得以清单等资料的内容不完整、存在错误或遗漏了相关工序、性能或工作量、费用等为由增加任何费用。

（二）服务内容

1.防护围蔽：对2个机房设备区域进行防护围蔽（地面铺600mm宽15mm厚难燃胶合板、轻钢龙骨造型、石塑护墙面饰面），围蔽面积约220平方米。

2.天花拆除及修复：天花角线拆除、更换及部分穿孔铝板更换，2个机房约60平方米。

3.静电地板拆除及复原：对实施过程中涉及的静电地板进行拆除，服务完成后进行修复。

4.挡风板：安装L形静电地板挡风板（12mm难燃胶合板），对2个机房设备区域的出风口地板进行挡风处理。

5.墙面彩钢板拆除：拆除2个机房原有约310平方米EPS夹芯彩钢板。

6.更换彩钢板：更换安装约310平方米A级阻燃彩钢板（双面0.426mm镀锌钢板，板厚50mm；岩棉密度100kg/m³）。

7.防护措施：对施工过程中产生的粉尘、静电进行防护与过滤，对实施过程中造成的气流失衡进行控制。

8.清洁清运：施工现场卫生清洁，对施工垃圾进行清运。

9.IT技术保障服务：为本项目提供实施过程中IT业务不停机服务的实时保障；提供实施过程中监督监测服务，利用医院动环系统进行环境监测，提供实施过程中设备定期巡检；提供oracle数据库、vmware虚拟化平台、服务器操作系统、网络及安全等技术保障。

10.IT备件保障服务：为本项目服务器、存储、网络等IT设备(已过保部分)提供备件保障，在业务宕机后4小时内提供备件进行更换；非紧急故障24小时内提供备件进行更换。

（三）服务要求

1.现场平面图：

4楼机房平面图如下：

2楼机房平面图如下：

机房IT设备与系统现状

医院机房IT信息已过保设备涉及H3C、LENOVO、IBM、浪潮、EMC、宏杉等品牌的IT计算、存储、交换、网络等设备；主要业务生产数据库通过Oracle的RAC搭建双机高可用，采用DG搭建容灾；操作系统涉及linux、windows多个版本；虚拟化采用vmware虚拟化集群，存储采用FC-SAN架构；另4楼机房精密空调采用下送风方式，2楼机房精密空调为上送风方式。

2.服务原则

2.1安全优先：全程保障机房核心设备（服务器、网络设备、存储等）运行稳定，杜绝施工引发的断电、粉尘污染、温湿度异常等风险；

2.2分工明确：组建团队实施与保障团队，实施组负责施工全流程执行（含方案落地、拆装作业、现场清理），IT保障组负责施工监督、应急处置、运行环境保障，双方独立履职、相互制衡；

2.3最小干扰：施工仅在划定区域开展，通过物理隔离、低噪低尘作业，最大限度降低对机房运行的影响。

3.服务要求

3.1施工期间机房须维持7×24小时运行，服务商需提供详细的解决方案做好防护与应对措施，以避免实施过程中静电积累、粉尘污染、气流失衡造成的信息化设备宕机。

3.2服务商在实施周期应充分考虑实施与服务保障团队，配备具有符合本项目实施与服务能力的人员，如发生业务系统故障立即介入处理。服务团队配备具有以下能力资格认证：通过计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试的中级或高级项目经理、网络工程师、ITSS服务经理、H3CNE、OCP数据库专家认证、VCP认证、CISP注册信息安全工程师。

3.3服务商需具有同类项目经验，提供包含机房建设、机房核心设备维保等案例。

3.4服务商所更换所需的材料应符合消防规定的防火阻燃A级标准。

3.4服务商应做好信息化备件储备，在紧急情况下可及时进行更换和维修。服务商需承诺在实施过程中关键设备如核心交换机、存储设备相关部件如发生生产中断的业务影响，应在4小时内提供备件进行更换，其余影响在24小时内提供备件进行更换或维修。

3.6服务商需承诺自行负责服务人员的施工安全，如发生施工安全故障，对医院造成影响或实质性损失，由服务商进行赔偿。

3.7保密要求

3.7.1供应商应遵守采购人各项规章制度、工作流程和安全保密规定，接受采购人日常工作管理，做好安全检查与防范工作。

3.7.2供应商须和采购人签订合作企业、合作人员安全保密承诺书，接受采购人安全审查，遵守采购人运维场地要求和设备安全要求。

3.7.3供应商对采购人所提供的所有资料以及在合同签订、履行过程中所接触到的采购人及其关联公司的商业秘密、技术文件等资料（统称“保密资料”）负有保密义务。

3.7.4未经采购人书面同意，供应商不得直接、间接地透露或提供本项目相关资料以及保密资料给任何第三方，或用于本合同约定事项以外的其他用途；不得擅自扩大与合作事项相关信息的知悉范围，要及时清除、收回离职离岗或者不再参与信息化建设或运维人员持有的采购人文档资料、数据等。供应商可仅为合同目的向其内部有知悉保密资料必要的雇员披露保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。

3.7.5供应商仅可以在履行合同之目的对保密资料进行复制。供应商不得以任何方式（如软硬盘、图纸、照片、光盘等）留存保密资料。供应商应当在完成委托事项或本合同终止、解除时，将保密资料原件全部返还采购人，并销毁所有复制件。供应商应当妥善保管保密资料，并对保密资料发生的被盗、泄露或其他有损保密资料保密性的事件承担全部责任。

3.7.6供应商与采购人签署保密协议，保密条款自保密资料提供或披露之日起至永久有效。

4.质保要求

4.1新更换的彩钢板质保期要求不少于2年。

4.2质保期内供应商提供“包退、包换、包修”的质量“三包”服务，一切维修换件（如有）、保养费用和备品备件（如有）等费用均包含在报价中。

4.3质保期内供应商提供7天24小时响应服务，响应时间为2小时内，到达现场时间为8小时内，解决问题的时限为12小时内。

4.4供应商需具有相应的售后服务能力，包括拥有相应的设备和人员，在质保期内可随时上门进行维修及检测。

（四）结算方式

待项目验收完成，供应商凭合同对应金额的正规发票、双方确认的验收报告、合同，采购人收齐上述资料并审核无误后于60个自然日内支付相应服务费用。

四、评审办法

（一）本次采购活动采用综合评分法，技术商务分占80%，价格分占20%。根据各供应商的技术商务、价格得分，计算出各家综合得分，按综合得分由高到低的原则进行排序，推荐综合得分最高的供应商为成交供应商。

（二）评审标准

商务技术评分表

| 序号 | 评审项目 | 分配分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施方案 | 20 | 根据采购需求拟定项目实施方案，包括但不限于以下内容：按服务要求定制的拆除方案、安装调试方案、人员组织方案、机房持续运行解决方案、项目整体进度计划等： 1.有项目实施方案，完全满足且优于采购需求，得15分； 2.有项目实施方案，满足采购需求，得10分； 3.有项目实施方案，不能完全满足采购需求，得5分； 4.未提供不得分。 |
| 2 | 应急响应方案 | 20 | 根据采购需求拟定应急响应方案，包括但不限于以下内容：对项目实施过程中可能出现的紧急情况及解决措施、响应时间等进行评分： 1.有应急响应方案，完全满足且优于采购需求，得15分； 2.有应急响应方案，满足采购需求，得10分； 3.有应急响应方案，不能完全满足采购需求，得5分； 4.未提供不得分。 |
| 3 | 项目管理方案 | 14 | 根据采购需求中拟定项目管理方案，包括人员管理、信息化备件管理、进度管理、质量管理、风险管理等： 1.有项目管理方案，完全满足且优于采购需求，得14分； 2.有项目管理方案，满足采购需求，得9分； 3.有项目管理方案，不能完全满足采购需求，得4分； 4.未提供不得分。 |
| 4 | 项目经理要求 | 6 | 响应供应商为本项目配备的项目经理（1人）需具备： 1.项目管理工程师（中级或以上）证书，得3分； 2.网络工程师（中级或以上）证书，得3分； （要求提供响应证书复印件并加盖公章） 注：需提供该人员在2025年6月份至今任意一个月的由响应供应商 缴纳的《投保单》或《社会保险参保人员证明》或响应供应商代缴个人所得税税单等（如依法不需要缴纳社会保障资金或依法免税的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金或依法免税），否则不得分。 |
| 5 | 技术团队成员要求 | 12 | 技术团队人员（项目经理除外）应具备以下能力资格认证： - H3C认证网络工程师，每提供一个得2分，最高得2分； - OCP认证证书，每提供一个得2分，最高得2分； - VCP认证证书，每提供一个得2分，最高得2分； - 注册信息安全专业人员（注册信息安全工程师）证书，每提供一个得1分，最高得2分； - ITSS-IT服务项目经理认证，得2分； - 具备信息安全保障人员认证证书（风险管理(专业级)），得2分； 注：1）同一人持多项证书可重复计分；2）要求提供响应证书复印件并加盖公章 3）需提供相关人员2025年6月份至今任意一个月的由响应供应商缴纳的《投保单》或《社会保险参保人员证明》或响应供应商代缴个人所得税税单等（如依法不需要缴纳社会保障资金或依法免税的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金或依法免税），否则不得分。 |
| 6 | 同类业绩 | 8分 | 响应人2023年1月1日以来（以签订合同时间为准）签订的同类项目业绩：每1份有效业绩得2分，最高得8分。 注：（1）以签订合同时间为准，同一业主续签不重复得分，无或未按要求提供证明材料或所提供的证明材料模糊不清导致无法辨认的不得分； （2）响应文件中提供加盖响应人公章并签字（或盖私章）的《业绩情况一览表》，同时还须提供加盖响应人公章的业绩合同关键页复印件（关键页内容必须清晰阐明项目名称、双方单位名称、合同履行主要内容、合同签订时间或合同约定生效日期或履约期限、合同履行主要内容），未按要求提供的不得分；《业绩情况一览表》的格式参考本采购文件七、响应文件格式，格式七。 （3）《业绩情况一览表》中“项目名称、业主名称、合同签订时间或合同约定生效日期或履约期限”为必填项，漏填不得分 。 （4）未列入《业绩情况一览表》的业绩，不得分。 |
| 合计 |  | 80 | 得分总计：80 |

价格评分表

| 序号 | 评审项目 | 分配分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格得分 | 20 | 响应报价得分＝（评标基准价/响应报价）×价格分值【注：满足采购文件 要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价。】 |

五、项目疑问或投诉

如果响应供应商对此次采购活动有疑问或投诉，可依法向采购人提出，采购人应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

联系方式：

采购人：中山市中医院

联系人：梁先生

联系电话：0760-89989587

电邮地址：zsszyyzbcgb@126.com

联系地址：中山市西区康欣路3号中山市中医院行政楼5楼508招标采购办公室

六、合同文本

（注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。）

采购合同

中山市中医院信息机房环境改造服务项目合同书

甲方：中山市中医院

乙方:

根据《中华人民共和国民法典》及中山市中医院****项目（项目编号：****）采购文件、响应文件和采购结果，甲乙双方在平等、自愿的基础上共同协商一致，签订本合同。

1项目概述

1.1项目名称：

1.2项目地点：

1.3项目范围、内容及承包方式

2合同金额

2.1合同总金额￥***元（人民币***元整）。

2.2本合同总金额是甲方在本合同约定的交易项下应向乙方支付的所有款项，包括乙方为交易而发生的交通、差旅、通讯、复印等实际开支及所有杂费和依法应由乙方承担的税费。除前述应付款项之外，甲方不需要为本合同项下的交易向乙方支付任何其他费用。

3服务期

合同签订后 ****工作日内完工且合格通过验收并交付使用，因甲方原因或不可抗拒的客观原因影响合同进度的，经甲、乙双方协商，并经甲方签字确认后，期限可相应顺延。

4材料配件供应

4.1本项目使用的材料配件，应为符合项目要求和安装系列国家标准的优等产品，且具有法律效力的合格证书或检验报告。

4.2材料配件由乙方采购供应至甲方安装现场，所供应的材料配件须符合采购文件和响应文件规定的品牌、规格、型号、数量等要求。双方现场进行验收确认，不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，并由乙方重新采购，甲方不负担重新采购的费用，并且由此引起服务期延误等损失均由乙方承担；若已使用，对安装造成的一切损失由乙方负责。乙方承担由乙方采购供应至甲方安装现场过程中产生的运输、包装、装卸及运输保险费用。

4.3乙方负责项目现场材料配件的仓储保管，甲方协助乙方提供材料配件仓储的场地。

4.4材料配件应附有出厂合格证明。如甲方对材料配件有异议，应进行检验。如检验合格，检验费由甲方负责，否则由乙方承担。

4.5乙方保证合同项下提供的材料配件不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

5 甲方权利与义务

5.1甲方负责提供安装现场。

5.2按合同约定支付价款。

5.3提供安装用水水源、用电电源等必备条件。

5.4安装过程中，检查监督项目安装质量，督促安装。

6 乙方权利与义务

6.1按采购文件和响应文件及合同要求按期保质保量的完成安装任务，项目达到国家制定及验收规范质量评定验收标准，且满足质量、安全和环保等要求。

6.2 乙方须严格执行有关安全操作管理规范，安全施工，安装现场设立安全警告牌，危险区域注意现场围蔽，非乙方施工人员不得在现场停留；安装期间注意用电安全，操作规范，做好安装现场防火、防盗、防触电等工作。同时乙方人员必须服从和遵守甲方管理的有关规定及规章制度，包括但不限于院感管理规定和现场管理制度等，接受甲方代表的监督和管理。如发生工伤事故或意外事故，或因施工原因造成任何人员伤亡和财产损失事故，由乙方承担全部责任。如甲方因上述原因承担任何赔偿责任，则乙方应于甲方承担赔偿责任后的10个自然日内全额支付赔偿款给甲方，如未在期限内支付赔偿款给甲方的，每拖延一天，须向甲方支付该赔偿款的     的违约金；逾期超过十天的，则向甲方支付该赔偿款的10% 的违约金。

6.3 乙方须文明施工，材料堆放及现场施工应服从甲方管理，做到材料堆放整齐规范，施工现场保证工完场地清，保持安装现场整洁、通畅。项目结束后，若乙方不清理施工垃圾或清理不干净的，甲方有权聘请第三方公司代为清理，所产生的清理费用从乙方应收款项中扣除。安装过程中减少不必要的噪音，不得影响正常的诊疗秩序。

6.4安装需要的拆墙、凿孔等，安装完成后乙方应负责修复。

6.5安装期间，人员安全防护措施须按要求进行配备，一旦发现有危险施工等违规行为，一律严惩；特种作业人员需经过相关培训并持证上岗；所有机械设备需满足项目施工需要，特殊设备须有安检证明。

6.6乙方指定现场负责人（****，联系电话：****），按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火负责人,按要求完成安装协调管理工作，解决由乙方负责的各项事宜。如果乙方更换现场负责人，需提前5天书面通知甲方并征得甲方同意。

6.7 无房屋管理部门审批手续和设计单位的加固图纸，乙方不得拆改项目内的建筑主体、承重结构和设备管线，否则由此发生的损失或事故，由乙方负责并承担损失。

6.8安装期间，甲方定期或不定期抽查，发现质量问题时，甲方以书面或口头的形式通知乙方，乙方收到通知后2天内整改，否则甲方有权采取措施，直至终止合同，由此造成的损失由乙方承担。

6.9乙方选用的安装材料必须符合国家、省、市及采购文件的有关规定，完工验收前，乙方应将生产厂商资质、质量证明等有关资料提交给甲方。

6.10乙方将项目交付甲方验收合格之前，一切风险由乙方承担，并负责保护现场的一切设施和设备等，如因保护不到位导致的损失，由乙方负责恢复或照价赔偿。

6.11若在安装现场及过程中发生的任何意外、安全事故及人身损害事件所造成的后果由乙方全部承担。

6.12项目验收合格后，在保修期内发现的安装质量问题负责免费返修，包括但不限于维修及更换材料。

6.13防火约定

6.13.1乙方在拆除及安装彩钢板期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》、《中华人民共和国消防条例实施细则》和其他相关的法规、规范。

6.13.2由于乙方在安装过程中违反有关安全操作规程、消防条例导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切损失。

6.14乙方不得因项目变更、增改等申报的价格未确定或不合理而拒绝或拖延安装、停工，更不得以停工来要挟甲方调整价格，否则由此引起的服务期延误以及造成的一切损失由乙方负责，情节严重的甲方有权终止合同，责令乙方立即退场。

7安装调试及验收标准、方法

7.1乙方安装调试完毕后，通知甲方验收，乙方须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件，且应向甲方提供全套的材料/设备配置清单及检验产品合格证、使用说明书及其它技术资料。项目验收合格后，甲乙双方共同签署验收单。

7.2验收标准：现场调试使用，安装质量及使用功能必须达到国家规定的合格等级，并且符合国家、行业、地方标准。项目达不到合格质量标准或没有按照采购文件和合同要求安装的，乙方须按采购文件和响应文件和合同要求免费进行修复或返工，甲方不负责修复或返工所造成的一切费用，且服务期不顺延。

8结算方式

8.1结算方式：

本合同的每笔款项以人民币电汇方式支付，安装验收合格后，乙方须提交以下资料给甲方：（1）合同；（2）经甲方签字的验收单；（3）合同全额正式发票。甲方60个自然日内支付给乙方合同总价***%的款项：￥***元（人民币***元整）。

8.2甲方开票信息：

单位名称：中山市中医院

单位地址：中山市西区康欣路3号

纳税人识别号（统一社会信用代码）：124 420 004 572 653 322

联系电话：0760-89980297

8.3乙方指定结算银行：

账户名称：

开户银行：

开户账号：

纳税人识别号：

8.4因乙方延迟或者未提供合规发票导致甲方延迟或者未支付合同价款的，甲方无需承担任何责任。

9质量保证及售后服务

9.1本项目保修期为** 年，保修期起始时间自甲方验收合格之日起计算。保修期出现材料配件质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。保修期内如有材料配件更换的，则该材料配件的保修期相应延长。

9.2所有保修服务方式均为乙方或生产厂家上门保修，即由乙方或生产厂家派员到甲方设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。乙方接到甲方通知后，*****内到达现场服务。每次排除故障、双方检验合格后，双方须在维修验收单上签名确认。

9.3保修期内实行回访制度以保证质量跟踪，回访的内容主要是解决完工交付使用后的所做项目的维保和修复问题，保修期内***（限定频次），并出具回访记录交由甲方管理部门确认。

9.4保修期内如存在质量问题，由乙方负责修复，乙方不进行修复或经过三次维修仍不能解决问题的，则甲方有权委托其他单位进行修复，在保修期满结算时从质量保修金内扣除维修费，维修费用以甲方委托其他单位修复发生的实际金额为准，发生金额大于质量保修金总额的，乙方还需向甲方另行支付超出部分的金额。

9.5乙方提供的保养维修服务标准或者质量不得低于国家有关法律法规规章、“三包”规定、采购文件、响应文件的要求以及乙方在应答文件的相关承诺。

9.6如项目出现质量问题而发生争议，由甲方指定具备相应资质的权威机构进行质量鉴定。鉴定后属乙方安装或材料配件造成的，由乙方负责鉴定费用及支付修复或更换的费用；属甲方使用不当造成的，由甲方负责鉴定费用及支付修复或更换的费用。

10违约责任

10.1甲方应依合同约定时间内，向乙方支付款项，如甲方未按合同约定付款，经乙方书面催告，超过30日仍未付款的，每拖延一天，乙方可要求甲方以拖欠金额为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）÷年自然日×1.3倍的标准支付违约金。

10.2由于项目验收不合格或乙方其他原因造成项目延误的，乙方每延误项目进度一天，按合同总金额每日0.5‰支付违约金；延期超过 30 天的，甲方有权单方面解除合同，乙方须赔偿甲方合同总金额10%的违约金，并承担由此造成的所有损失。

10.3乙方未能按照合同约定提供服务，给甲方带来任何经济或财产损失的，质保金不予退还，若直接经济损失大于质保金总额的，乙方还需向甲方另行支付超出部分的金额。

10.4根据甲方医院财务管理制度，乙方应在合同约定时间内向甲方提交正式发票，延迟提交发票的，每天按合同总金额0.1‰向甲方支付违约金；延迟超过三十天的，乙方须赔偿甲方合同总金额10%的违约金（以上违约金甲方有权在支付乙方的应付款中直接扣减）。

11合同终止

11.1乙方有下列情形之一的，甲方有权单方面终止合同,给甲方造成实际经济损失的，乙方还应赔偿给甲方造成的损失：

11.1.1未经甲方书面同意，将合同的部分和全部转让或分包给第三方；

11.1.2合同履行过程中出现侵犯他人合法权益的事项，包括但不限于知识产权、人身财产权益等；

11.1.3未履行本合同约定的其他义务的, 经甲方催告后30个自然日内仍未整改的；

11.1.4乙方丧失实际履约能力；

11.1.5乙方按照有关规定或者上级命令需要立即停止经营的；

11.1.6乙方违反本协议约定进行经营，或放弃经营、停止营业的(除非有符

合本合同规定的理由)；

11.1.7乙方濒临破产或进行清算程序(经甲方同意，因重组或合并原因进行

清算者例外)；

11.1.8发生重大责任事故(是否构成重大程度，由甲方认定)，事故原因与

乙方有关的；

11.1.9乙方在合作期限内违反法律法规，给甲方造成不良影响的；

11.1.10乙方严重不服从甲方监管，违反甲方规章制度，造成恶劣影响的(由

甲方合理认定)；

12不可抗力

12.1不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

12.2签约双方中任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，发生不可抗力一方应在不可抗力事件结束后5日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

12.3甲乙双方同意在合同期内，如因不可抗力或省市政策调整或医院重大政策调整而不能继续履行合同的,本合同终止，双方互不承担责任。

13争议解决的方法

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余无争议部分。

14合同组成部分

14.1合同附件、采购文件、响应文件等均为合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

14.2在执行本合同的过程中，经双方签署的文件（包括会议纪要、补充协议等）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

15其他

15.1本合同未尽事宜，由双方协商解决，并另订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同壹式四份，具有同等法律效力，甲方执贰份、乙方执贰份。本合同经双方签字、盖章后生效。

（以下为签字页，无正文）

甲方：（章）中山市中医院             乙方：（章）

法定代表人：                        法定代表人：

签约日期：     年   月   日         签约日期：     年   月  日

七、响应文件格式

- 法定代表人证明书

（响应人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位 	职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限： 与响应有效期一致。

附：代表人性别： 	年龄：     身份证号码：

注册号码： 		企业类型：

经营范围：

响应人名称（盖章）：                   .

地址：                   .

法定代表人（签字或盖章）：                   .

职务：                   .

日期：     年    月    日

法定代表人身份证复印件 （正、反两面）

说明：供应商应须提供法定代表人身份证复印件，否则作无效响应处理。

- 法定代表人授权书

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司响应授权的分公司，可以提供响应分支机构负责人授权书）

法定代表人授权书

致：      （采购人名称）

本授权书声明： 	是注册于     （国家或地区）的    （响应人名称）的法定代表人，现任 	职务，有效证件号码：        。现授权    （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就    （项目名称）采购[项目编号为          ]的响应和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于 	年    月    日签字生效，特此声明。

响应人名称（盖章）：	                .

地址：	                .

法定代表人（签字或盖章）：	               .

职务：	                .

被授权人（签字或盖章）：	                 .

职务：	                .

日期：	   年    月    日

被授权人身份证复印件 （正、反两面）

说明：

1.响应代表为法定代表人，则本表不需提供。

2.响应代表为法定代表人授权委托人的，须提供被授权人身份证复印件，否则作无效响应处理。

- 报价表

报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 服务项目名称 | 数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息机房环境改造服务项目 | 1项 |  |
| 2 | ... | ... |  |
| 金额合计 小写： 大写： |  |  |  |

货币及单位：人民币/元

响应人法定代表人（或其授权代表）签字或盖章：                    .

响应人名称（盖章）：                    .

日期：     年     月     日

采购供应商资格信用承诺函

致中山市中医院：

我方参与（项目名称）（项目编号：）的采购活动，承诺符合采购文件资格要求规定的：

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受采购单位的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

日期：

说明：供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按采购文件资格要求提供相应的证明材料。

- 无串通响应等违法违规行为承诺书

无串通响应等违法违规行为承诺书

本公司郑重承诺：本公司在参加本次项目名称：                      活动中，无以下串通响应行为：

（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的响应文件相互混装；

（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（七）不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一包组谈判项目响应；

（八）法律法规界定的其他围标串标、串通响应行为。

如有发现我公司存在串通响应行为，我公司愿承担一切法律责任。

特此承诺！

响应人名称（盖章）：

响应人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或盖私章）：

日期：年月日

格式六：无违法违纪行为承诺书

无违法违纪行为承诺书

本公司郑重承诺：本公司在以往参与公开采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚。

如有发现相关违法违纪行为，我公司愿承担一切法律责任。

特此承诺。

响应人名称（盖章）：

法定代表人（或授权代表）签名：

日期：  年  月  日

| 序号 | 客户名称 | 项目名称 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

格式七：业绩情况一览表

业绩情况一览表