附件3： 配置清单

| 序号 | 项目 | 参数值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 储瓶容积 | 10L |
| 2 | 灭火剂充装量 | 8 kg |
| 3 | 贮存压力(20°C) | 1.6 MPa |
| 4 | 最大工作压力(50°C) | 2.5 MPa |
| 5 | 设计压力 | 2.5 MPa |
| 6 | 喷放时间 | <10s |
| 7 | 启动方式 | 定温型感温玻璃球(68°C破裂) |
| 8 | 驱动气体 | 氮气N2 |
| 9 | 工作温度范围 | 0°C~+50 °C |
| 10 | 灭火技术方式 | 全淹没 |
| 11 | 安装方式 | 悬挂 |
| 12 | 使用场所 | 档案室 |