附件3：                 采购清单

| 序号 | 技术参数 | 配置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品名 | 过滤式消防自救呼吸器 |
| 2 | 规格 | TZL-30 |
| 3 | 防护时间 | 不少于30min |
| 4 | 吸气阻力 | 不大于800pa |
| 5 | 呼气阻力 | 不大于300pa |
| 6 | 油雾透过系数 | 不大于5% |
| 7 | 吸气温度 | 0.25%一氧化碳时不大于65℃ |
| 8 | 重量 | 不大于1000g |