## Sheet1
临床培训中心模拟人项目需求
一：中医模型
序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 项目需求
1 | 肛周脓肿切开模型 | 4 | 个 | 9800 | 39200 | 1.模型为成年人下腹部至大腿上1/3，可模拟俯卧位和侧卧位； 2.解剖结构准确，具有肛门、肛管及直肠结构； 3.肛门附近局部皮肤可见红肿，触诊有波动感，可进行脓肿切开、引流。肛门自然状态下呈闭合状态，直肠指诊可体会到肛门括约肌力反馈，触摸到肛门内肛管结构以及脓肿窦道； 4.模型尺寸≥345mm×326mm×250mm
2 | 多功能背部模型 | 2 | 个 | 18000 | 36000 | 1.仿真背部模型，由头部至臀裂处，模型具有和真人同比例的背部肌肉造型，有完整头部外形；有真实的背部骨性标志，可触及肩胛骨、第7颈椎、各胸椎、腰椎的棘突等骨性标志； 2.模拟皮肤采用新型耐火、耐高温复合材料制成，可进行真实的拔罐、艾灸操作；拔罐、艾灸、刮痧、砭术、火针等多项中医技能的训练及考核： 3.罐法包括但不限于走罐法、闪罐法、留罐法、针罐法5种罐法，拔罐操作真实吸附于模型体表；灸法可进行无瘢痕灸、间接灸、悬起灸、温针灸操作，燃烧艾柱掉落接触皮肤至少20秒以上不会因高温烫伤变色留痕和降低耐用性能； 4.可使用刮具、砭具等临床真实器具进行刮痧、砭术操作训练及考核。
3 | 针刺头部模型 | 2 | 个 | 5200 | 10400 | 1.模拟成年男性的上半身； 2.需具备与人体上半身相同的皮肤手感； 3.模型上标记≥20个常用穴位，包括但不限于百会，四神聪，太阳，风池，头维，率谷，翳风，颊车，下关，地仓，四白，睛明，攒竹，鱼腰，耳门，听宫，听会，水沟，头临泣，印堂； 4.可进行多种针刺方法的训练，针刺手感真实；头部上的穴位标记常见光下不可见，需要使用配备的专用光源的照射下方可显现。
4 | 针刺臀部模型 | 2 | 个 | 5200 | 10400 | 1.模拟成年男性的下半身； 2.需具备与人体下半身相同的皮肤手感； 3.模型上标记≥20个常用穴位，包括但不限于环跳、长强、会阳、神阙、关元、气海、天枢、归来、大横、承扶、居髎、维道、五枢、带脉、腰阳关、大肠俞、小肠俞、膀胱俞、秩边、次髎； 4.可进行多种针刺方法的训练，针刺手感真实；臀部上的穴位标记常见光下不可见，需要使用配备的专用光源的照射下方可显现。
5 | 针刺手臂模型 | 2 | 个 | 5280 | 10560 | 1.模拟成年手臂； 2.手臂外皮采用高仿真性材质制作，有皮肤纹理，触之柔软，手感真实； 3.解剖结构包括尺骨、桡骨、尺骨鹰嘴等； 4.可以进行上肢常用穴位74个如合谷、曲池、列缺及上肢五俞穴等穴位的定位及针刺示教，练习及考核；多种针刺方法的训练，针刺手感较为真实；在训练或考核中根据需要有选择的显现标记的穴位，也可以对穴位的定位及针刺进行检测。
6 | 针刺模块 | 10 | 个 | 2300 | 23000 | 1.模型解剖层次清晰，有皮肤、皮下组织、肌肉及骨组织结构； 2.需满足单手进针、双手进针、指切进针、夹持进针、舒张进针、针管进针等进针操作训练；提插法、捻转法、弹法、刮法、摇法等行针手法的练习；捻转补泻、提插补泻、徐疾补泻等补泻手法的练习； 3.具有高分子材料底座，能够保持操作的稳定性，便于示教和练习。
合计总金额 |  |  |  |  | 129560
二：穿刺模型
序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 项目需求
1 | 腰椎穿刺仿真标准化病人 | 4 | 个 | 11000 | 44000 | 1.仿真标准化病人取侧卧位，背部垂直床面，头弯向胸前，双膝屈向腹部，躯干呈弓状。 2.腰部可活动，操作者一手挽头，一手挽腘窝抱紧，使脊柱后凸增宽椎间隙以完成穿刺。腰部组织结构准确、体表标志明显，有完整1 - 5腰椎等组织及形成的腔隙，髂后上棘等可触知。可行腰麻、腰椎穿刺等多种操作。 3.配套腰椎穿刺术技能培训教学系统，学生可扫描下载软件实时学习，教学内容以三维动画视频展示，包括解剖结构、适用与不适宜疾病、术前用物展示、穿刺点定位、穿刺过程及术后注意事项等。
2 | 膝关节穿刺模型 | 4 | 个 | 2500 | 10000 | 1.模拟成年人腿部外形和内部结构，标准的膝关节穿刺体位。 2.解剖结构准确，具有胫骨、股骨、副韧带、交叉韧带、髌韧带、脂肪垫、半月板及滑膜囊结构。 3.可进行膝关节穿刺术操作训练，穿刺成功后可进行关节腔注射、封闭或抽液。
3 | 腹穿骨穿双用模型 | 4 | 套 | 5500 | 22000 | 1.仿真标准化病人形象逼真，质地柔软，触感真实。 2.体表标志明显：肋弓下缘、尖突、腹直肌、脐、腹股沟、髂前上棘、髂嵴，均可明显触知。 3.仿真病人可取左、右侧卧位，行腹部移动性浊音叩诊训练；斜坡卧位或左侧卧位，行腹腔穿刺术。 4.穿刺有明显落空感，可抽出模拟腹腔积液，可进行髂骨骨髓穿刺术。
4 | 高级综合穿刺术技能训练模拟人 (前倾坐位) | 4 | 套 | 19800 | 79200 | 1.模拟人反向坐靠背椅，双手放椅背，头伏前臂； 2.体表标志明显，可触及腋窝、第7颈椎、胸椎、肩胛骨、肋骨、肋间隙、腰椎； 3.可进行胸腔穿刺和腰椎穿刺，配有局部腰椎骨骼模型助了解腰部结构功能，有穿刺模块可观察腰椎解剖及进针位置，可两人操作。
合计总金额 |  |  |  |  | 155200
三：急救模型
序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 项目需求
1 | 气道管理模型 | 4 | 个 | 40000 | 160000 | 1.基于真实解剖特征，有效讲解Sellick手法与气道痉挛知识； 2.支持口、鼻插管及喉罩（LMA）、复合插管置入练习； 3.具备复苏球通气训练功能，提供气道阻塞清除与液体异物吸引练习； 4.人工通气时可观察肺部胀缩、听诊呼吸音； 5.可模拟胃胀气，喉痉挛、呕吐等；支持支气管镜引导下光导气管插管练习；喉镜压力过大触发牙齿断裂警报；环状软骨加压助插管防反流； 6.模型配智能标签，扫描安装软件后获≤12个人体呼吸系统解剖系统360°交互式虚拟解剖模型，支持点击查看，多设备可访问（需≤12个360°人体呼吸系统解剖系统截图）。
2 | 小安妮QCPR | 4 | 套 | 15000 | 60000 | 1.该模型用于逼真的基础生命支持培训，需符合2020年美国心脏协会（AHA）和2021年欧洲复苏委员会（ERC）心肺复苏操作指南； 2.模型模拟正常成人半身，面部和胸部解剖标记精准，可确定按压位置。能进行胸部按压，按压深度正确有声音提示，提示功能可开关。气道自然关闭，可手法打开，能多种通气，通气正确胸部起伏，气道设单向阀更卫生； 3.模型面皮可拆安，无需工具就能打开胸皮换气道。配备QCPR感应器，能测并反馈按压深度、频率、回弹及通气频率和通气量； 4.模型设计需承受≥50万次正常按压和≥7万次通气； 5.模型连电子显示器运行时间≥40小时，连APP可运行时间≥95小时，APP能显示电量，低于10小时显示低电池标记。具备蓝牙功能，可无线连平板或手机评估反馈心肺复苏（CPR）操作。连定制APP可同时连≥6台模型，反馈≥40台模型表现，APP有导师和学员两种角色； 6.导师可保存培训数据事后查看或删除，能为学员分配模型，以学员姓名保存心肺复苏结果。可同步控制心肺复苏模型和自动体外除颤器（AED）训练器，显示实时反馈和控制界面，提供无缝培训体验。
合计总金额 |  |  |  |  | 220000
四：基础操作模型
序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 项目需求
1 | 乳腺脓肿引流模型 | 4 | 个 | 3000 | 12000 | 1.模型为女性哺乳期乳房, 解剖结构明显； 2.病变点处触感逼真，提高学生对乳腺脓肿的诊断能力； 3.需具备行乳腺脓肿切开术，病变内共有三个囊，一个大囊，两个小囊，操作时切开大囊后，用器械或手指捅破两侧的小囊来排出脓液；可训练乳房触诊和护理操作。
2 | 换药模型 | 4 | 套 | 5500 | 22000 | 1.模型为一成年人躯干，需具备≥26个常见手术切口供学生识别； 2.部分切口用真实的皮肤缝合器，方便示教； 3.适用于练习各种伤口的护理、清洗、换药、包扎等外科基本操作技能。
3 | 灌肠操作模型（电子版） | 4 | 套 | 3500 | 14000 | 1.模型仿真人大小，常用的灌肠操作体位：左侧卧位； 2.具有肛门、模拟肛柱及直肠等结构，在插管过程中有真实的阻滞感； 3.内部结构设计合理，灌入的液体不会从肛门处逆流； 4.电子监测系统，插入保留灌肠和不保留灌肠的正确位置都有提示； 5.可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠多项操作练习；反复操作和练习真实的灌入液体，并可从专用管道排出。
4 | 女性导尿操作模型 | 4 | 套 | 4800 | 19200 | 1.模型为女性成人仿真骨盆会阴部，高分子环保材料制成； 2.可通过透明外壳，观察到内部解剖结构，显示骨盆和膀胱的相对位置、插入导管的角度、导尿管行径路径以及气囊固定的位置，小阴唇可以分开，闭合时看不到尿道； 3.导尿术：女性外阴部形象逼真，分开小阴唇可显露尿道口、阴道口和阴蒂，尿道粗、短、直，约3-5cm，插管时会遇到真实的阻力，导管进入膀胱会有模拟尿液流出； 4.可进行膀胱冲洗、留置导尿的示教、反复进行练习。
5 | 男性导尿操作模型 | 4 | 套 | 4800 | 19200 | 1.本模型为男性成人仿真骨盆会阴部，高分子环保材料制成； 2.可通过透明外壳，观察到内部解剖结构，显示骨盆和膀胱的相对位置、插入导管的角度、导尿管行经路径以及气囊固定的位置； 3.导尿术：男性阴茎手感真实，尿道全长约18-22cm，具有三个生理狭窄、两个弯曲，插管时会遇到真实的阻力，导管进入膀胱会有模拟尿液流出； 4.可进行膀胱冲洗、留置导尿的示教、反复进行练习。
合计总金额 |  |  |  |  | 86400