附件3：

服务清单

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆井 | 长2980*宽1390*(地下1100+地面800)mm | 座 | 1 |  |  |
| 2 | 迁移高压电缆 | YJV22-8.7/15kV-3*300mm2 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 电缆识别 | / | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 电缆保护 | / | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 合计(含税) |  |  |  |  |  |