附件3：                 项目清单

| 序号 | 项目名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开边夹 | DN200 | 个 | 14 |  |  |
| 2 | 开边夹 | DN100 | 个 | 4 |  |  |
| 3 | 球墨承插 | DN200 | 个 | 14 |  |  |
| 4 | 球墨承插 | DN100 | 个 | 4 |  |  |
| 5 | 闸阀 | DN200 | 个 | 7 |  |  |
| 6 | 闸阀 | DN100 | 个 | 2 |  |  |
| 7 | 开挖、拆井 | 1立方 | 座 | 9 |  |  |
| 8 | 砌井 | 2*1.5*2m | 座 | 9 |  |  |
| 9 | 清运余泥 | / | 立方 | 27 |  |  |
| 11 | 气囊封堵 | DN200 | 次 | 9 |  |  |
| 12 | 新旧接驳 | DN200 | 处 | 7 |  |  |
| 13 | 新旧接驳 | DN100 | 处 | 2 |  |  |
| 14 | 设施设备 | / | 项 | 1 |  |  |
| 15 | 人工 | / | 项 | 1 |  |  |
| 17 | 合计 |  |  |  |  |  |