附件3：                 设备技术参数

1、采用工业级设计，内置嵌入式Linux操作系统，触摸屏面板，尺寸≥7英寸，分辨率≥600×1024；

2、内置200万以上双目宽动态摄像头，搭配智能测光，适应多种复杂光线场景下，采集高质量图像；

3、本地支持≥1.5万人脸库、≥1.5万张卡、≥10万条事件记录；

4、内置至少2路IO输入、1路IO输出、1路RS485、1路韦根输入、1路韦根输出、1组门锁接口（NC/COM/NO/ SENSOR/GND/BUTTON）、1路10M/100M自适应以太网RJ45接口、1路USB接口；

5、应具有人脸活体检测功能（防假体攻击功能），即对视频、电子照片、打印照片、3D模型中的人脸应不能进行人脸识别开门；

6、白平衡参数应支持自动、室外、微调、夜间微调、钠灯、锁定白平衡和自动共计7种模式配置；在微调和夜间微调模式下支持Red偏移值和Blue偏移值参数设置；

7、支持接入现有人脸门禁控制系统，实现统一管理、统一控制、统一存储功能；