## Sheet1
医用冷藏箱
项目名称 | 数量 | 项目总金额 | 项目需求 | 预算科室 | 项目名称 | 数量 | 计量单位 | 单价 | 总价
医用冷藏箱 | 15 | 130500 | 用于储存生物制品，疫苗，药品，试剂等医用冷藏箱，温湿度显示（温度控制，冷藏2-8℃）。容量约220L，需配备箱门锁。 | 内四科 | 医用冰箱 | 2 | 台 | 9000 | 18000
|  |  |  | 内三科 | 医用药物冰箱 | 1 | 台 | 9000 | 9000
|  |  |  | 重症医学科住院 | 医用冷藏箱 | 1 | 台 | 5000 | 5000
|  |  |  | 外四科 | 医用冷藏箱 | 1 | 台 | 5000 | 5000
|  |  |  | 设备科 （器械仓） | 医用冷藏箱 | 1 | 台 | 5000 | 5000
|  |  |  | 内一科 | 医用冷藏箱 | 3 | 台 | 5000 | 15000
|  |  |  | 儿科 | 医用冷藏箱 | 1 | 台 | 5000 | 5000
|  |  | 用于储存生物制品，疫苗，药品，试剂等医用冷藏箱，温湿度显示（温度控制，冷藏2-8℃）。容量约100L。需配备箱门锁。 | 急诊科 | 冰箱 | 2 | 台 | 5000 | 10000
|  |  | 用于储存生物制品，疫苗，药品，试剂等医用冷藏冷冻箱，温度控制（冷藏温度2-8℃，冷冻温度负10-负26℃可调）。容量约200L。 | 康复科 | 医用冷藏冷冻箱 | 1 | 台 | 6500 | 6500
|  |  | 用于储存生物制品，疫苗，药品，试剂等医用冷藏箱，冷藏2-8℃，需满足温湿度控制。有超温报警功能、冰箱门有除雾功能。能记录冰箱温度并提供导出相应数据，时间跨度在两年以上。 容量约1000L。 | 药剂科 | 医用冷藏箱(悦来西药房) | 1 | 台 | 32000 | 32000
|  |  | 用于储存生物制品，疫苗，药品，试剂等医用冷藏箱，温湿度显示（温度控制，冷藏2-8℃）。有超温报警功能、冰箱门有除雾功能。能记录冰箱温度并提供导出相应数据，时间跨度在两年以上。 容量约1000L。 | 药剂科 | 医用冷藏箱(中心药房) | 1 | 台 | 20000 | 20000
合计 | [5 empty] | 15 |  |  | 130500
Note on G3: Internet3: 5台改2台，5楼血透1台，6楼一区1台