## Sheet1
项目名称 | 数量 | 项目总金额 | 项目需求 | 预算科室 | 数量 | 计量单位 | 单价 | 总价
病人监护仪 （转运） | 4 | 80000 | 适用于病人转运过程中生命体征的监测。适用于患者转运监测用，可以储电使用，电池续航时间大于等于8小时。提供心电、呼吸、血氧、无创血压等监测功能。 | 悦来门诊部 | 1 | 台 | 20000 | 20000
|  |  |  | 外一科 | 1 | 台 | 20000 | 20000
|  |  |  | 神经内科·康复科 | 1 | 台 | 20000 | 20000
|  |  |  | 内一科 | 1 | 台 | 20000 | 20000
病人监护仪 （床旁） | 52 | 520000 | 适用于病人床旁生命体征的监测。可持续监测心率、脉率、血氧饱和度等生命体征。测量患者生命体征，具有心电信息的采集，存储，智能分析，预警等功能，并具备精准监测，触屏操控，简单便捷等特点。（必须内置存储容量存储病人监护参数，不接受外插USB模式存储。） | 针灸科·推拿科 | 1 | 台 | 10000 | 10000
|  |  |  | 内四科 | 7 | 台 | 10000 | 70000
|  |  |  | 内二科 | 4 | 台 | 10000 | 40000
|  |  |  | 内六科 | 2 | 台 | 10000 | 20000
|  |  |  | 妇产科 | 3 | 台 | 10000 | 30000
|  |  |  | 骨一科 | 6 | 台 | 10000 | 60000
|  |  |  | 外三科 | 4 | 台 | 10000 | 40000
|  |  |  | 骨三科 | 8 | 台 | 10000 | 80000
|  |  |  | 外四科 | 10 | 台 | 10000 | 100000
|  |  |  | 骨二科 | 5 | 台 | 10000 | 50000
|  |  |  | 神经内科·康复科 | 2 | 台 | 10000 | 20000
多功能转运监护仪 | 8 | 720000 | 适用于转运病人生命体征的监测，具备心电监护、血氧饱和度监测、无创血压监测、有体温监测、有创血压监测。其中四台需配备转运监护模块，设备主机及其配件，主机屏幕≥15英寸，电源线、心监线、血压、血氧、有创动脉监测线。 | 急诊科 | 4 | 台 | 90000 | 360000
|  |  |  | 急诊科 （病房） | 4 | 台 | 90000 | 360000
多功能监护仪 | 13 | 1170000 | 适用于病人床旁生命体征的监测，具备心电监护、血氧饱和度监测、无创血压监测、有体温监测、有创血压监测。其中3台需增加呼气末二氧化碳监测模块。监护仪数据能向手麻系统传输。设备主机及其配件，主机屏幕≥15英寸，电源线、心监线、血压、血氧、有创动脉监测线。 | 麻醉科 | 3 | 台 | 90000 | 270000
|  |  |  | 麻醉科 | 6 | 台 | 90000 | 540000
|  |  |  | 麻醉科 | 2 | 台 | 90000 | 180000
|  |  |  | 麻醉科 | 2 | 台 | 90000 | 180000
病人监护仪 | 3 | 270000 | 需连接到原有的迈瑞中央监护系统。能对患者进行多参数监测，能同步护理文书系统。基础模块、双通道压力监测模块、体温探头。设备主机及其配件，主机屏幕≥15英寸，电源线、心监线、血压、血氧、有创动脉监测线。 | 急诊科 （急诊重症监护室） | 3 | 台 | 90000 | 270000
Note on F8: Internet3: 一区5台，二区2台