## Sheet1
服务购置项目需求
预算科室 | 项目名称 | 申请数量 | 计量单位 | 预算单价（元） | 申请金额 （元） | 项目需求
医学影像科 CT室 | PACS图形归档和通讯系统及RIS放射科信息系统维保服务项目 | 1 | 年 | 230000 | 230000 | 我院2022年购置东软【Neusot PACS/RIS V5.5】PACS图形归档和通讯系统及RIS放射科信息系统，作为医院重要信息系统之一，在持续高强度运行，为了保证系统运行稳定性、减少闭环管理出错、出现故障后能迅速恢复，需要对影像信息系统进行维保。 1、在维保期间提供7*24小时维保服务，重大故障立即响应（提供电话及线上渠道），一般故障响应时间不超过10分钟。 2、每月不少于一周，派驻安排一名及以上运维工程师现场解决处理问题。 3、一般问题接到通知后半小时内解决，重大问题2小时内解决，如需现场支持，在接到通知后安排技术人员2小时内到达现场，若3小时内无法解决问题则提供备用方案以保证不影响正常工作。 4、每季度对服务器、数据库、应用系统进行巡检，提交巡检报告。 5、系统软件定期进行备份，出现故障后能迅速恢复。 6、科室若更换或添加检查设备，应在提出需求后7天内处理完成系统配置和设备对接。 7、对于发现的系统漏洞，应在指定时间内进行修复。 8、对于系统功能需求，一般需求在接到医院需求文件后7天内完成，重大改动在接到需求文件后1月内完成，并对需求调整形成正式的维保文件交给医院。 包括但不限于以下内容： 8.1、配合应对国家、省、市对云影像的要求改造，适配区域检查互认平台做相应改造 8.2、对接智业CDSS 8.3、对接OFD项目，做报告输出的相应改造 8.4、终端安全防护，比如报告书写和浏览界面打上水印，患者个人信息脱敏，访问患者信息需要验证并留痕等等 8.5、AI智慧化接入的相关改造 8.6、读图速度优化 8.7、存储策略与空间优化 8.8、云胶片访问影像路径的安全加密 8.9、客户端浏览软件的优化 8.10、PET-CT模块持续优化 8.11、包括新综合大楼的影像设备接入、图像上传调试、日常运维 8.12、继续配合医院电子病历评级和智慧服务评级相关工作