附件3：                 采购清单

| 序号 | 项目名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 价格 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直立型洒水喷头 | N25 | 个 | 374 |  |  |
| 2 | 喷头保护罩 | / | 个 | 374 |  |  |
| 3 | 镀锌钢管 | N150 | 米 | 50 |  |  |
| 4 | 镀锌钢管 | N100 | 米 | 188 |  |  |
| 5 | 镀锌钢管 | N80 | 米 | 198 |  |  |
| 6 | 镀锌钢管 | N65 | 米 | 90 |  |  |
| 7 | 镀锌钢管 | N32 | 米 | 340 |  |  |
| 8 | 镀锌钢管 | N25 | 米 | 550 |  |  |
| 9 | 镀锌钢管油漆 | / | 米 | 1416 |  |  |
| 10 | 墙体打孔 | / | 个 | 108 |  |  |
| 11 | 角铁 | 40x40x3mm | 米 | 168 |  |  |
| 12 | 角铁 | 30x30x3mm | 米 | 78 |  |  |
| 13 | 信号蝶阀 | N150 | 套 | 4 |  |  |
| 14 | 电线 | 2*1.5mm2 | 米 | 230 |  |  |
| 15 | 输入输出模块 | / | 个 | 8 |  |  |
| 16 | 水流指示器 | / | 个 | 4 |  |  |
| 17 | 小计 |  |  |  |  |  |