附件3：                 采购清单

| 序号 | 项目名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 时控控制器 | AC220V | 套 | 28 |  |  |
| 2 | 变压器 | AC24V/50VA | 台 | 28 |  |  |
| 3 | 中间继电器 | DC24V/四开四闭 | 套 | 28 |  |  |
| 4 | 护套线 | 多芯软导线管内穿线/四芯/导线截面1.0 | 米 | 420 |  |  |
| 5 | 接触器辅助常开触头 | ABB/二闭二开 | 套 | 28 |  |  |
| 6 | 镀锌线管 | 镀锌电线管/公称直径25mm | 米 | 420 |  |  |
| 7 | 电源开关 | 3P/C10A | 个 | 28 |  |  |
| 8 | 原线路拆改、调试 | / | 套 | 28 |  |  |
| 9 | 辅材 | / | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 合计（元） |  |  |  |  |  |