附件3：                 采购清单

一、明细表

| 序号 | 设备名称 | 参数规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清网络摄像机 | / | 支 | 29 |
| 2 | 筒式摄像机 | / | 支 | 20 |
| 3 | 监控专用硬盘 | 8TB | 块 | 10 |
| 4 | 网络布线 | Cat6 六类非屏蔽双绞线，管内穿线 | 米 | 2400 |
| 5 | 线管 | PVC、4分 | 米 | 2400 |
| 6 | 安装调试 | / | 项 | 1 |

二、技术参数：

（一）高清网络摄像机

1、≥400万（2560*1440）图像格式。

2、智能双光、红外补光、白光补光三种补光模式，可根据场景需要一键切换。

3、智能双光下可根据环境照度自动开启红外灯， 触发人形自动开启暖光灯。

4、内置高品质MIC，音画同录，告别无声画面，声音效果清晰。

5、支持超级265、H.265编码算法，编码压缩效率更高。

6、支持智能光敏，让日夜切换更精确。

7、双码流套餐能力，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求。

8、支持PoE供电。

9、区域增强(ROI)功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量。

10、3D降噪，画质干净整洁。

11、支持Onvif国际标准协议。

12、支持授权用户和口令访问，能进行弱口令检测与错误登录抑制，提升口令安全性。

13、支持RTSP访问鉴权认证，确保视频流请求合法。

14、IP67防护等级，更长使用寿命。

（二）筒式摄像机

1、≥400万（2560*1440）图像格式。

2、先进的H.265编码算法，编码压缩效率更高。

3、支持超级265编码，1M码流看高清。

4、内置高品质麦克风，声音效果洪亮清晰。

5、智能红外补光，夜间图像更均匀。

6、区域增强(ROI)功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量。

7、支持自适应透雾，摄像机能根据雾霾严重程度，自适应调节透雾等级。

8、支持定时、隔时、事件抓图，并上传至FTP或中心。

9、三码流套餐能力，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求。

10、支持Onvif、GB/T28181等多种接入方式。

11、支持RTSP访问鉴权认证，确保视频流请求合法。

12、IP67防护等级，更长使用寿命。

（三）监控专用硬盘

1、容量（GB）：8TB。

2、接口：SATA 6Gb/。

3、转速（rpm）：5400。

4、传输速率：210MB/s。

5、缓存：256MB。