## Sheet1
预算科室 | 项目名称 | 申请数量 | 申请数量 | 预算单价（元） | 申请金额 （元） | 项目需求
内一科 | 高血压达标中心系统 | 1 | 套 | 160000 | 160000 | 高血压达标中心数据管理，智能化数据采集、远程监测、风险评估、分级诊疗和患者教育‌，主要功能包含但不限于体温、血压。人性化设计，一站式操作，通过实时语音、动画视频，引导检测人员自主完成测量。支持扫码登陆建档，登陆成功后通过语音与动画引导进行测量。测量完成后打印体检报告，体检数据可上传至指定平台。一体化设计，整机可放置于桌面上使用，无需占用额外的地面空间。显示屏≥10寸，分辨率≥1280*800px。测量界面具备可查看历史测量数据，以及具有测量正常值参考范围，以供测量者直观查看自己的测量数据是否正常或超标。需集成医院现有欧姆龙血压计的接口对接，实现刷身份证自动识别信息，数据自动上传。配置包含但不限于软件及工作站。