项目需求书
一、项目概况

1、项目名称：中山市中医院文化馆供电电缆改造项目

2、项目内容：医院文化馆供电电缆故障，存在安全隐患，需进行更换改造。

3、预算金额：320000元

4、供货期：60天 
5、报价：应包括设备采购、运输、安装调试、验收、培训、售后服务、各种税费及合同实施过程中的不可预见费用等。

二、项目内容

1、项目清单
	序号
	项目名称
	规格
	数量
	单位

	1
	电力电缆
	YJV22/4×240+1×120mm²
	202 
	米

	2
	长线耳
	JG240mm²
	16 
	个

	3
	长线耳
	JG120mm²
	4 
	个

	4
	低压电缆终端头
	150-240mm²
	20 
	套

	5
	地面、花台/开挖、恢复
	/
	1 
	项

	6
	旧电缆取出
	12×101米185mm²
	1212 
	米

	7
	放置新电缆
	YJV22/4×240+1×120mm²
	202 
	米

	8
	安装调试
	/
	1 
	项

	9
	旧电缆搬运
	搬运至院内指定仓库
	1 
	项


2、电缆技术参数

（1）电压等级： 0.6/1kV。 

（2）型号规格：铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆（YJV22）

（3）导体材质：铜，直流电阻≤国标最大值（GB/T 3956） 

（4）绝缘材料：XLPE（交联聚乙烯，90℃）

（5）护套材料：PVC

三、质量及服务要求
1、供应商提供的货物质量必须符合国家相关标准、行业标准及项目要求，设备、产品、主要材料必须有国家强制认可的3C标志，所有设备、产品、主要材料要有产品合格证明。

2、供应商提供的货物为厂家原装正品、全新产品，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可安全合法使用。

3、供应商保证对其出售的设备享有所有权或处分权，并且没有法律、法规禁止或限制出售的情形。同时，供应商出售的设备也没有侵犯第三人的知识产权和商业秘密等权利。如采购人使用该设备构成上述侵权，供应商承担全部相关责任。

4、供应商对由于设计工艺或材料的缺陷所发生的任何故障负责，所需费用由供应商承担。

5、供应商应严格按照国家颁布的现行施工规范及安全操作规程进行安装调试。

6、供应商负责将设备、材料运到现场过程中的全部运输费用，包括装卸车、货物现场的搬运。

7、设备、材料在验收合格前的保管由供应商负责。

四、安装要求

1、所有的现场服务人员应持证上岗，戴安全帽，做好个人安全防护。

2、医院为特殊场所，供应商安装前应制定严格、详细的方案，确保医院现有的供电安全，不得因施工影响到医院的用电安全，确因部分线路施工需要停电的，需征得采购人的许可，并制定相应应急预案的情况下方可进行。

3、供应商在施工前应制定各项安全管理制度，确保施工期内不发生人员伤亡事故。如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由供应商负责，与采购人无关。如因此造成采购人损失或被第三方追偿的，采购人有权向供应商追偿，相关费用（包括但不限于采购人的损失、第三人索偿的全部费用以及采购人因此支出之差旅费、诉讼费、律师费等维权费用）全部由供应商承担。供应商应负责现场全部作业的安全，严格遵守执行有关安全保卫、安全施工、消防条例等规范。

五、质保期与售后服务
1、质保期不少于2年。

2、质保期内供应商提供“包退、包换、包修”的质量“三包”服务，一切维修换件、保养费用和备品备件均由供应商免费提供。

3、质保期内，如项目内的设备出现故障，供应商须15分钟内到达现场处理，未能在规定时间内派人保修的，采购人可自行或委托第三方保修，由此产生的费用由供应商承担。
4、发生紧急抢修事故的，供应商在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。
六、结算
安装调试完成并验收合格后，供应商开具全额发票，采购人于60天内支付合同款项。

