项目采购需求

一、项目概况

1、项目名称：中山市中医院2026-2029年饮水机维保服务项目

2、项目内容：医院饮水机、开水器的定点维修、保养、更换滤芯、水质检测、清洗消毒等服务。

3、预算金额：950000元，超过采购上限价的属于无效响应。

4、服务期限：三年

5、报价：应包括滤芯、所有维修配件、水质检测、人工、税费以及可能发生的其他费用，合同期内采购人不再支付其他费用。

二、项目范围

（一）饮水机明细

| 序号 | 位置 | 滤水机（纯水机） | 饮水机 | 饮水机启用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急诊医护人员茶水间 | 艾淳100加仑 | 凯马 | 2016年12 |
| 2 | 急诊公共茶水间 | 艾淳100加仑 | 三行 | 2016年1月 |
| 3 | 急诊抢救室 | 艾淳100加仑 | 三行 | 2020年10月 |
| 4 | 急诊重症监护室 | 一体机凯马牌三温直饮机（3升带过滤） |  | 2014年1月 |
| 5 | 血管介入科医生办公室 | 格卡诺100加仑 | 祈禧20C611 | 2022年9月 |
| 6 | 急诊药房入门口对面 | 海龙一号600加仑 | 华仕达 | 2024年2月 |
| 7 | 门诊皮肤科病区门口对面 | 艾淳100加仑 | 夏尔 | 2017年3月 |
| 8 | 门诊大堂柱位1 | 诺丽泉 | 全众商务饮水机 | 2025年4月 |
| 9 | 门诊大堂柱位2 | 格卡诺100加仑 | 全众商务饮水机 | 2025年4月 |
| 10 | 门诊大堂柱位3 | 海龙一号600加仑 | 全众商务饮水机 | 2025年4月 |
| 11 | 门诊大堂柱位4 | 海龙一号600加仑 | 全众商务饮水机 | 2025年4月 |
| 12 | 门诊2楼骨科治疗 | 立升D300 |  | 2025年4月 |
| 13 | 门诊输液区、注射、抽血处 | 立升D300 |  | 2025年4月 |
| 14 | 门诊2楼妇产科 | 立升D300 |  | 2025年4月 |
| 15 | 门诊2楼儿科哺乳室 | 领海 | 三行 | 2025年4月 |
| 16 | 门诊2楼儿科大堂 | 立升D300 |  | 2025年11月 |
| 17 | 门诊2楼妇产科医护人员更衣室 | 艾淳100加仑 | 祈禧20C61 | 2021年3月 |
| 18 | 门诊3楼治未病科 | 立升D300 |  | 2024年2月 |
| 19 | 门诊3楼呼吸科 | 立升D300 |  | 2023年11月 |
| 20 | 门诊3楼外科 | 立升D300 |  | 2023年11月 |
| 21 | 门诊4楼推拿理疗科 | 立升D300 |  | 2025年4月 |
| 22 | 门诊4楼皮肤科治疗室 | 格卡诺100加仑 | 祈禧CWS-GWA-B07 | 2022年9月 |
| 23 | 门诊4楼皮肤科 | 立升D300 |  | 2025年4月 |
| 24 | 门诊4楼口腔科 | 立升D300 |  | 2024年6月 |
| 25 | 门诊5楼耳鼻喉科 | 诺丽泉 | 华仕达 | 2024年2月 |
| 26 | 门诊5楼名医堂 | 艾淳100加仑 | 祈禧YR-25C617 | 2019年10月 |
| 27 | 门诊西药房 | 艾淳100加仑 | 祈禧YR-37C613 | 2021年11月 |
| 28 | 门诊中药房 | 海龙一号600加仑 | 祈禧YR-37C613 | 2024年2月 |
| 29 | 放射科医生办公室 | 艾淳100加仑 | 祈禧CWS-GWA-B07 | 2022年3月 |
| 30 | CT治疗室 | 格卡诺100加仑 | 华仕达 | 2010年7月 |
| 31 | CT治疗室窗边 | 海状元400加仑 |  | 2018年1月 |
| 32 | CT放射科大厅柱位 | 立升D300 |  | 2024年12月 |
| 33 | CT办公室 | 立升D300 |  | 2025年4月 |
| 34 | B超医生办公室 | 艾淳100加仑 | 祈禧CWS-GWA-B07 | 2021年11月 |
| 35 | B超大厅 | 立升D300 |  | 2025年4月 |
| 36 | B超大厅 | 立升LH3-51A |  | 2022年1月 |
| 37 | B超大厅（台式饮水机） | 一冉400加仑 | 祈禧CWS-GWA-B07 | 2021年12月 |
| 38 | 心电图医生办公室 | 艾淳100加仑 | 祈禧 | 2021年12月 |
| 39 | 心电图医护人员就餐室 | 一体机凯马牌KM-LS温热立式反渗透直饮机 |  | 2020年12月 |
| 40 | 中心药房 | 海龙一号600加仑 | 喜兰顿 | 2024年2月 |
| 41 | 门诊二楼检验科会议室 | 一体机祈禧牌商用步进式直饮机（CXS-ZRB-03）L2(带过滤） |  | 2022年9月 |
| 42 | 放射治疗中心一楼大堂 | 富亚100加仑 | 三行 | 2017年9月 |
| 43 | 放射治疗中心一楼控制室 | 一体机凯马牌KM-LS温热立式反渗透直饮机 |  | 2017年9月 |
| 44 | 放射治疗中心二楼会议室 | 富亚100加仑 | 三行 | 2017年9月 |
| 45 | PET-CT 大厅 | 领海牌LH-RO-75 | 华仕达 | 2024年4月 |
| 46 | 行政楼（1）楼 | 艾淳100加仑 | 三行 | 2010年7月 |
| 47 | 行政楼（2）楼 | 康旭泉400加仑 | 三行 | 2018年10月 |
| 48 | 行政楼（3）楼 | 格卡诺100加仑 | 三行 | 2010年7月 |
| 49 | 行政楼（4）楼 | 格卡诺100加仑 | 三行 | 2010年7月 |
| 50 | 行政楼（5）楼 | 格卡诺100加仑 | 三行 | 2012年12月 |
| 51 | 行政楼（6）楼 | 格卡诺100加仑 | 三行 | 2010年7月 |
| 52 | 技能培训中心(办公室） | 领海牌LH-RO-75 | 晓旭 | 2024年5月 |
| 53 | 技能培训中心（厕所） | 领海牌LH-RO-75 | 晓旭 | 2024年5月 |
| 54 | 技能培训中心（急救技能实例室） | 灏钻牌100加仑 | 三行 | 2015年7月 |
| 55 | 消毒供应中心茶水间 | 灏钻牌100加仑 | 祈禧 | 2015年7月 |
| 56 | 消毒供应中心学术室 | 立升D300 |  | 2025年4月 |
| 57 | 司机班办公室 | 灏钻100加仑 | 祈禧CWS-GWA-B07 | 2010年7月 |
| 58 | 1楼磁共振室（医生办公室) | 格卡诺100加仑 | 三行 | 2016年7月 |
| 59 | 1楼磁共振室（VIP室) | 一体机祈禧牌商用直饮机（CXS-ZRB-03）(带过滤） |  | 2022年11月 |
| 60 | 2楼体检中心大厅 | 一体机金味泉不锈钢大三温直饮机（带过滤） |  | 2022年1月 |
| 61 |  | 一体机金味泉不锈钢大三温直饮机（带过滤） |  | 2015年3月 |
| 62 |  | 立升D300 |  | 2025年4月 |
| 63 |  | 立升D300 |  | 2025年4月 |
| 64 |  | 立升LU3A-3C |  | 2024年5月 |
| 65 | 2楼体检中心VIP彩超室对面（不锈钢饮水机） | 一体机金味泉不锈钢大三温直饮机（带过滤） |  | 2015年3月 |
| 66 | 2楼体检中心抽血室 | 艾淳100加仑 | 祈禧25C611 | 2020年10月 |
| 67 | 2楼体检中心办公室 | 一体机凯马牌立式冷热直饮机（1.7升带过滤） |  | 2015年3月 |
| 68 | 2楼ICU二区医生办公室 | 格卡诺100加仑 | 尊创壁挂机 | 2023年2月 |
| 69 | 2楼ICU二区就餐室 | 一体机禧牌商用步进式直饮机（CXS-ZRB-03）L2(带过滤） |  | 2023年2月 |
| 70 | 2楼ICU二区谈话间 | 诺丽泉600加仑 | 夏尔 | 2025年7月 |
| 71 | 3楼ICU就餐室 | 立升D300 |  | 2025年4月 |
| 72 | 3楼ICU纤维清洗间 | 立升LH3-51A |  | 2025年4月 |
| 73 |  | 立升LH3-51A |  | 2025年4月 |
| 74 | 3楼ICU医生办公室 | 灏钻100加仑 | 三行 | 2015年3月 |
| 75 | 住院部3楼麻醉科就餐室 | 蒂奥源得100加仑 | 康麦宝开水器 | 2024年12月 |
| 76 | 5楼外一科医生办公室 | 格卡诺100加仑 | 祈禧25C611 | 2010年7月 |
| 77 | 5楼外二科（医生办公室) | 格卡诺100加仑 | 米杨 星空WR-02 即热机 | 2010年7月 |
| 78 | 6楼外三科（医生办公室) | 格卡诺100加仑 | 华仕达 | 2010年7月 |
| 79 | 6楼外四科（医生办公室) | 格卡诺100加仑 | 三行 | 2010年7月 |
| 80 | 6楼外四科重症室 | 格卡诺100加仑 | 祈禧CWS-GWA-B07 | 2022年11月 |
| 81 | 7楼骨一科一区（医生办公室) | 格卡诺100加仑 | 祈禧25C632 | 2022年8月 |
| 82 | 7楼骨一科二区（医生办公室) | 格卡诺100加仑 | 祈禧25C632 | 2022年8月 |
| 83 | 8楼骨二科一区（医生办公室) | 格卡诺100加仑 | 祈禧CWS-GWA-B07 | 2010年7月 |
| 84 | 8楼骨二科二区（医生办公室) | 格卡诺100加仑 | 祈禧CWS-GWA-B07 | 2010年7月 |
| 85 | 9楼骨三科一区（医生办公室) | 格卡诺100加仑 | 华仕达 | 2010年7月 |
| 86 | 9楼骨三科二区（医生办公室) | 格卡诺100加仑 | 三行 | 2010年7月 |
| 87 | 10楼骨二科三区（医生办公室) | 格卡诺100加仑 | 晓旭 | 2010年7月 |
| 88 | 10楼骨四科（医生办公室) | 格卡诺100加仑 | 祈禧CWS-GWA-B07 | 2010年7月 |
| 89 | 10楼外三科（甲乳专科） | 艾淳100加仑 | 祈禧 | 2021年11月 |
| 90 | 康复科一区（医生办公室) | 格卡诺100加仑 | 三行 | 2010年7月 |
| 91 | 康复科二区（医生办公室) | 格卡诺100加仑 | 华仕达 | 2010年7月 |
| 92 | 12楼康复科（运动治疗） | 格卡诺100加仑 | 三行 | 2010年7月 |
| 93 | 12楼康复科治疗中心（物理治疗） | 格卡诺100加仑 | 祈禧 | 2010年7月 |
| 94 | 13楼妇产科一区（医生办公室） | 格卡诺100加仑 | 尊创壁挂机 | 2010年7月 |
| 95 | 13楼妇产科一区开水房 | water400加仑 |  | 2022年7月 |
| 96 | 13楼妇产科二区（医生办公室） | 格卡诺100加仑 | 华仕达 | 2010年7月 |
| 97 | 13楼妇产科二区开水房 | water400加仑 |  | 2022年7月 |
| 98 | 14楼肛肠科（医生办公室） | 格卡诺100加仑 | 三行 | 2010年7月 |
| 99 | 14楼儿科（医生办公室） | 格卡诺100加仑 | 祈禧 | 2010年7月 |
| 100 | 14楼儿科新生儿监护室（配奶室） | 富亚100加仑 | / | 2016年3月 |
| 101 | 14楼儿科新生儿监护室（办公室） | 艾淳100加仑 | 祈禧37C613 | 2021年11月 |
| 102 | 14楼儿科（开水房） | 艾淳100加仑 | 祈禧 | 2022年4月 |
| 103 | 15楼耳鼻喉科（医生办公室） | 格卡诺100加仑 | 华仕达 | 2010年7月 |
| 104 | 15楼眼科（医生办公室） | 格卡诺100加仑 | 华仕达 | 2010年7月 |
| 105 | 16楼（医生办公室） | 格卡诺100加仑 | 祈禧CWS-GWA-B07 | 2010年7月 |
| 106 | 16楼骨17区（医生办公室） | 格卡诺100加仑 | 三行 | 2010年7月 |
| 107 | 17楼（医生办公室） | 格卡诺100加仑 | 三行 | 2010年7月 |
| 108 | 17楼（医生办公室） | 格卡诺100加仑 | 三行 | 2010年7月 |
| 109 | 17楼血液净化中心大堂 | 富亚100加仑 | 三行 | 2016年12月 |
| 110 | 17楼血透医护人员休息室 | 艾淳100加仑 | 华仕达 | 2022年4月 |
| 111 | 18楼放疗病区医生办公室 | 格卡诺100加仑 | 康丽K-T | 2023年1月 |
| 112 | 18楼（医生办公室） | 格卡诺100加仑 | 三行 | 2010年7月 |
| 113 | 19楼综合科 | 格卡诺100加仑 | 三行 | 2010年7月 |
| 114 | 发热门诊一楼普通发热门诊大堂 | 艾淳100加仑 | 祈禧CWS-GWA-B07 | 2022年2月 |
| 115 | 发热门诊儿童特殊门诊 | 艾淳100加仑 | 祈禧CWS-GWA-B07 | 2022年2月 |
| 116 | 发热门诊一楼医生就餐室 | 艾淳100加仑 | 祈禧CWS-GWA-B07 | 2022年2月 |
| 117 | 药学楼（-1）楼中药库 | 康佳50加仑 | 三行 | 2010年7月 |
| 118 | 药学楼（1）楼西药库办公室 | 艾淳100加仑 | 祈禧YR-20C611 | 2021年11月 |
| 119 | 药学楼（1）楼设备维修部 | 灏钻100加仑 | 三行 | 2015年1月 |
| 120 | 药学楼（1）楼统计办公室 | 卫尚泉100加仑 | 三行 | 2010年7月 |
| 121 | 药学楼（2）楼生产办公室 | 富亚100加仑 | 三行 | 2017年7月 |
| 122 | 药学楼（3）楼办公室 | 金品拓100加仑 | 三行 | 2010年7月 |
| 123 | 药学楼（4）楼（制剂办公室） | 富亚100加仑 | 三行 | 2018年7月 |
| 124 | 药学楼（5）楼会议室 | 卫尚泉100加仑 | 三行 | 2010年7月 |
| 125 | 药学楼（7）楼第一间室 | water400加仑 | 祈禧YR-20C611 | 2023年1月 |
| 126 | 药学楼（7）楼第二间室 |  | 祈禧YR-20C611 | 2023年1月 |
| 127 | 药学楼（7）楼第三间室 | 艾淳100加仑 | 祈禧YR-20C611 | 2021年2月 |
| 128 | 后勤楼饭堂（2楼） | 富亚100加仑 | 祈禧CXS-GWA-B01 | 2010年7月 |
| 129 | 后勤楼饭堂（3楼） | 佰仕源（中央机） | 金味泉 | 2010年7月 |
| 130 | 后勤楼饭堂（4楼） | 立升LH3-51A |  | 2023年11月 |
| 131 | 体育馆 | 格卡诺100加仑 | 三行 | 2010年7月 |
| 132 | 中医药文化馆一楼茶水间 | 富亚100加仑 | 祈禧YR-25C617 | 2010年7月 |
| 133 | 中医药文化馆二楼茶水间 | 美的 | 祈禧YR-25C617 | 2025年5月 |
| 134 | 中医药文化馆四楼资料办公室 | 富亚100加仑 | 祈禧YR-25C617 | 2010年7月 |
| 135 | 生物样本库 | 立升D300 | / | 2025年4月 |
| 136 | 门口警务室 | 凯马牌KM-LS温热立式反渗透直饮机 |  | 2020年2月 |
| 137 | 宿舍（2楼中央净水） | 立升LH3-51A |  | 2025年4月 |
| 138 | 宿舍（2楼） | 立升D300 |  | 2025年1月 |
| 139 | 宿舍（3楼） | 格卡诺 | 康丽 | 2023年6月 |
| 140 | 宿舍（4楼） | 格卡诺 | 康丽 | 2023年6月 |
| 141 | 宿舍（5楼） | 立升D300 |  | 2025年4月 |
| 142 | 悦来门诊一楼注射区 | 立升D300 |  | 2025年4月 |
| 143 | 悦来门诊1楼CT\DR登记处 | 领海 | 凯马 | 2010年7月 |
| 144 | 悦来门诊1楼中医传统治疗部 | 诺丽泉 | 祈禧 | 2026年6月 |
| 145 | 悦来门诊一楼放射科办公室 | 领海100加仑 | 尊创壁挂机 | 2025年4月 |
| 146 | 悦来门诊一楼西药房 | 艾淳100加仑 | 祈禧25C611 | 2021年11月 |
| 147 | 悦来门诊公共（一楼） | 艾淳100加仑（地下室中央机） | 金味泉不锈钢大三温立式饮水机（大堂咨询处对面） | 2018年4月 |
| 148 | 悦来门诊公共（一楼开水房） | 艾淳100加仑 | 金味泉不锈钢立式豪华饮水机 | 2015年11月 |
| 149 | 悦来门诊公共（二楼西面走廊） | 艾淳100加仑 | 金味泉不锈钢立式豪华饮水机 | 2011年8月 |
| 150 | 悦来门诊公共（二楼东面走廊） | 艾淳100加仑 | 金味泉不锈钢立式豪华饮水机 | 2015年9月 |
| 151 | 悦来门诊二楼口腔科 | 立升D300 |  | 2025年4月 |
| 152 | 悦来门诊公共（三楼西面走廊） | 艾淳100加仑 | 金味泉不锈钢立式豪华饮水机 | 2015年1月 |
| 153 | 悦来门诊公共（三楼东面走廊） | 一体机金味泉不锈钢大三温直饮机（带过滤） |  | 2015年11月 |
| 154 | 悦来门诊三楼名医馆 | 灏钻100加仑 | 三行 | 2015年7月 |
| 155 | 悦来门诊二楼血透（医生办） | 艾淳100加仑 | 祈禧 | 2016年12月 |
| 156 | 悦来门诊三楼血透（医生办） | 领海100加仑 | 三行 | 2025年10月 |
| 157 | 悦来门诊三楼血透(大堂) | 富亚100加仑 | 华仕达 | 2016年12月 |
| 158 | 综合楼医学影像科阅片室（右） | 威可利 WYR-600G | 威可利 WR-30L | 2026年7月 |
| 159 | 综合楼医学影像科阅片室（左） | 立升D300 |  | 2024年4月 |
| 160 | 综合楼医学影像科候诊区 | 威可利 VL-10L |  | 2026年7月 |
| 161 | 综合楼病理科茶水间 | 威可利 WYR-600G | 威可利 WR-30L | 2026年7月 |
| 162 | 综合楼病理科 | 格卡诺100加仑 | 祈禧YR-20C611 | 2022年6月 |
| 163 | 综合楼病理科 | 艾淳100加仑 | 祈禧YR-20C611 | 2021年2月 |
| 164 | 综合楼超声科候诊区 | 威可利 WYR-600G | 威可利 WR-30L | 2026年7月 |
| 165 | 综合楼超声科大办公 | 威可利 WYR-600G | 威可利 WR-30L | 2026年7月 |
| 166 | 综合楼健康管理中心VIP餐厅 | 威可利 WYR-600G | 威可利 WR-30L | 2026年7月 |
| 167 | 综合楼内镜中心办公室 | 威可利 WYR-600G | 威可利 WR-30L | 2026年7月 |
| 168 | 综合楼日间病房配餐室 | 威可利 WYR-600G | 威可利 WR-30L | 2026年7月 |
| 169 | 综合楼日间病房办公室 | 威可利 VL-10L |  | 2026年7月 |
| 170 | 综合楼血透中心茶水间 | 威可利 WYR-600G | 威可利 WR-30L | 2026年7月 |
| 171 | 综合楼内四科大办公 | 威可利 WYR-600G | 威可利 WR-30L | 2026年7月 |
| 172 | 综合楼传统治疗中心 | 艾淳100加仑 | 三行 | 2010年7月 |
| 173 | 综合楼针炙、推拿科 | 格卡诺100加仑 | 祈禧CWS-GWA-B07 | 2022年11月 |
| 174 | 综合楼针炙、推拿科 | 领海牌LH-RO-75 | 华仕达 | 2024年4月 |
| 175 | 综合楼内一左侧大办公 | 威可利 WYR-600G | 威可利 WR-30L | 2026年7月 |
| 176 | 综合楼内一右侧大办公 | 威可利 WYR-600G | 威可利 WR-30L | 2026年7月 |
| 177 | 综合楼内三左侧大办公 | 威可利 WYR-600G | 威可利 WR-30L | 2026年7月 |
| 178 | 综合楼内三右侧大办公 | 威可利 WYR-600G | 威可利 WR-30L | 2026年7月 |
| 179 | 综合楼内三右侧监护台 | 威可利 WYR-600G | 威可利 WR-30L | 2026年7月 |
| 180 | 综合楼内二左侧配餐/开水间 | 威可利 WYR-600G | 威可利 WR-30L | 2026年7月 |
| 181 | 综合楼内二右侧大办公 | 威可利 WYR-600G | 威可利 WR-30L | 2026年7月 |
| 182 | 综合楼皮肤科大办公 | 威可利 WYR-600G | 威可利 WR-30L | 2026年7月 |
| 183 | 综合楼内六科大办公 | 威可利 WYR-600G | 威可利 WR-30L | 2026年7月 |
| 184 | 综合楼老年医学科大办公 | 威可利 WYR-600G | 威可利 WR-30L | 2026年7月 |
| 185 | 综合楼中医经典科大办公 | 威可利 WYR-600G | 威可利 WR-30L | 2026年7月 |
| 186 | 综合楼放疗科大办公 | 威可利 WYR-600G | 威可利 WR-30L | 2026年7月 |
| 187 | 综合楼内五科 | 格卡诺100加仑 | 三行 | 2010年7月 |
| 188 | 综合楼内五科 | 艾淳100加仑 | 祈禧CWS-GWA-B07 | 2022年2月 |
| 189 | 综合楼内五科 | 艾淳100加仑 | 祈禧CWS-GWA-B07 | 2022年2月 |

注：合同期内设备数量有增减的，结算价按单价乘以数量进行结算。

- （二）开水器明细

| 序号 | 位置 | 型号规格 | 启用时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急诊重症监护室病区 | 裕豪30A | 2014年2月 | 不带过滤 |
| 2 | 手术室 | 裕豪90A | 2015年7月 | 不带过滤 |
| 3 | 重症医学科病区 | 裕豪30A | 2016年12月 | 不带过滤 |
| 4 | 重症医学科病区 | 裕豪牌30A | 2023年2月 | 不带过滤 |
| 5 | 外一科病区 | 裕豪90A | 2016年12月 | 不带过滤 |
| 6 | 外二科病区 | 裕豪90A | 2010年7月 | 不带过滤 |
| 7 | 外三科病区 | 裕豪90A | 2016年8月 | 不带过滤 |
| 8 | 外四科病区 | 裕豪90A3 | 2025年9月 | 不带过滤 |
| 9 | 骨科1区2区护理单元 | 裕豪90A | 2021年11月 | 不带过滤 |
| 10 | 骨科3区4区护理单元 | 裕豪90A | 2025年8月 | 不带过滤 |
| 11 | 骨科5区6区护理单元 | 裕豪90A | 2021年11月 | 不带过滤 |
| 12 | 骨科7区8区护理单元 | 裕豪90A | 2021年11月 | 不带过滤 |
| 13 | 骨科9区10区护理单元 | 裕豪90A | 2021年9月 | 不带过滤 |
| 14 | 骨科11区12区护理单元 | 裕豪90A | 2021年9月 | 不带过滤 |
| 15 | 骨科13区14区护理单元 | 裕豪90A | 2022年8月 | 不带过滤 |
| 16 | 骨科15区16区护理单元 | 裕豪90A | 2021年11月 | 不带过滤 |
| 17 | 神经内科·康复科1区病区 | 裕豪90A | 2017年7月 | 不带过滤 |
| 18 | 神经内科·康复科2区病区 | 裕豪90A | 2022年8月 | 不带过滤 |
| 19 | 康复3区 | 裕豪90A | 2022年11月 | 不带过滤 |
| 20 | 妇产科病区 | 裕豪HK-10 | 2010年8月 | 不带过滤 |
| 21 | 妇产科病区 | 裕豪90A | 2014年6月 | 不带过滤 |
| 22 | 妇产科病区 | 裕豪90A | 2023年6月 | 不带过滤 |
| 23 | 儿科病区 | 裕豪90A | 2017年5月 | 不带过滤 |
| 24 | 肛肠科病区 | 裕豪90A | 2024年11月 | 不带过滤 |
| 25 | 耳鼻喉科病区 | 月牙泉/60L/带净水一体机 | 2026年5月 | 带过滤 |
| 26 | 眼科病区 | 裕豪90A | 2016年8月 | 不带过滤 |
| 27 | 内一科护理单元 | 裕豪90A | 2017年7月 | 不带过滤 |
| 28 | 骨科17区护理单元 | 裕豪90A | 2021年9月 | 不带过滤 |
| 29 | 内三科病区 | 裕豪90A | 2023年12月 | 不带过滤 |
| 30 | 内四科病区 | 裕豪90A | 2021年9月 | 不带过滤 |
| 31 | 内五科病区 | 裕豪90A | 2021年9月 | 不带过滤 |
| 32 | 内五科病区 | 裕豪牌30A | 2023年5月 | 不带过滤 |
| 33 | 放疗科病区 | 裕豪90A | 2024年5月 | 不带过滤 |
| 34 | 综合一科病区 | 月牙泉/60L/带净水一体机 | 2026年5月 | 带过滤 |
| 35 | 综合一科病区 | 裕豪90A | 2010年12月 | 不带过滤 |
| 36 | 综合二科病区 | 裕豪90A | 2011年10月 | 不带过滤 |
| 37 | 总务部 | 图强3KW/380V | 2010年12月 | 不带过滤 |
| 38 | 总务部 | 裕豪90A | 2025年8月 | 不带过滤 |
| 39 | 皮肤科（旧区） | 裕豪90A | 2022年9月 | 不带过滤 |
| 40 | 血管介入科病区 | 裕豪90A | 2022年9月 | 不带过滤 |
| 41 | 内四科配餐/开水间 | 威可利 WR-G-60L | 2026年7月 | 带过滤 |
| 42 | 针灸推拿科配餐/开水间 | 威可利 WR-G-60L | 2026年7月 | 带过滤 |
| 43 | 内一左侧配餐/开水间 | 威可利 WR-G-60L | 2026年7月 | 带过滤 |
| 44 | 内一右侧配餐/开水间 | 威可利 WR-G-60L | 2026年7月 | 带过滤 |
| 45 | 内三左侧配餐/开水间 | 威可利 WR-G-60L | 2026年7月 | 带过滤 |
| 46 | 内三右侧配餐/开水间 | 威可利 WR-G-60L | 2026年7月 | 带过滤 |
| 47 | 内二左侧大办公 | 威可利 WR-G-60L | 2026年7月 | 带过滤 |
| 48 | 内二右侧配餐/开水间 | 威可利 WR-G-60L | 2026年7月 | 带过滤 |
| 49 | 皮肤科配餐/开水间 | 威可利 WR-G-60L | 2026年7月 | 带过滤 |
| 50 | 内六科配餐/开水间 | 威可利 WR-G-60L | 2026年7月 | 带过滤 |
| 51 | 老年医学科配餐/开水间 | 威可利 WR-G-60L | 2026年7月 | 带过滤 |
| 52 | 中医经典科配餐/开水间 | 威可利 WR-G-60L | 2026年7月 | 带过滤 |
| 53 | 放疗科配餐/开水间 | 威可利 WR-G-60L | 2026年7月 | 带过滤 |
| 54 | 内五科1区配餐/开水间 | 威可利 WR-G-60L | 2026年7月 | 带过滤 |
| 55 | 内五科2区左侧配餐/开水间 | 威可利 WR-G-60L | 2026年7月 | 带过滤 |
| 56 | 内五科2区右侧配餐/开水间 | 威可利 WR-G-60L | 2026年7月 | 带过滤 |

注：合同期内设备数量有增减的，结算价按单价乘以数量进行结算。

三、项目内容

1、月度检查：每月全面检查饮水机/开水器，记录并由科室签字确认，发现问题立即解决。

2、月度消毒：每月对饮水机管道及常温水储水箱进行臭氧消毒，记录并由科室签字确认。

3、月度水质检测：每月检测饮水机出水TDS值，记录并由科室签字确认。若TDS值超过50，必须更换RO膜。

4、滤芯更换：第一、二、三级滤芯每三个月更换一次，旧滤芯交由使用科室处理。

5、杀菌滤芯更换：杀菌滤芯每年更换一次。

6、滤芯未到更换时间，但已影响水质或无法正常出水的，须随时进行更换。

三、项目要求

1、人员要求：服务人员需持有效期内健康证上岗，复印件交采购人存档。

2、档案管理：每套设备建立服务记录卡，记录需维保公司、使用部门、监督部门三方签字确认。

3、第三方水质检测：每三个月一次，由采购人随机抽6个点位水样，送有资质第三方检测。项目包括：色度、浑浊度、pH值、菌落总数、总大肠菌群、耗氧量等，费用由服务商承担。

4、水质标准与违约责任：执行《饮用净水水质标准》（CJ 94-2005）。检测不合格须整改重测，累计三次不达标，采购人可提前终止合同。

5、责任承担：因水质等问题造成不良事件，服务商承担全部责任。

6、故障响应：接到通知后，工作日2小时内、非工作日4小时内到场。无法及时修复的，免费提供备用设备。

四、验收与结算

每三个月结算一次，凭供应商开具的全额发票和相关验收资料，采购人于60个自然日内支付服务款。