附件3：

发电机组维护保养耗材清单

| 序号 | 品牌机型 | 内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Perkins 1800KW（1#机组） | - 机油格 6个 - 柴油格 2个 - 油水分离器芯 2个 - 水箱宝 12支 - 壳牌HD3/CH级13桶 | 1套 | 含更换调试 |
| 2 | Perkins 1800KW（2#机组） | - 1、机油格 6个 - 2、柴油格2个 - 3、油水分离器芯2个 - 4、水箱宝 12支 - 5、壳牌HD3/CH级13桶 | 1套 | 含更换调试 |
| 3 | Perkins 500KW | - 1、机油格1个 - 2、柴油格2个 - 3、油水分离器芯1个 - 4、水箱宝 10支 5、壳牌HD3/CH级4桶 | 1套 | 含更换调试 |