附件3：

维修清单

| 序号 | 项目 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 主机故障情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却液 | FD-2 | 40 | 升 | 启动柜故障，压缩机接线柱漏冷媒 |
| 2 | 冷媒过滤器 | 1000EV（原厂） | 2 | 个 |  |
| 3 | 油过滤 | 1000EV（原厂） | 1 | 个 |  |
| 4 | 压缩机接线柱 | NL260510059（原厂） | 6 | 套 |  |
| 5 | 接线柱铜排 | 21*80*241（原厂） | 3 | 块 |  |
| 6 | 压缩机电源连接线组件 | 1X185mm*650mm | 12 | 套 |  |
| 7 | 压缩机盖板O型密封圈 | 1000EV（原厂） | 1 | 个 |  |
| 8 | 氮气 | 40L | 10 | 台 |  |
| 9 | 启动柜电控、压缩机检测 | / | 1 | 台 |  |
| 10 | 维修人工费 | / | 1 | 台 |  |
| 11 | 税费 | / | 1 | 项 |  |