## Sheet1
全自动化学发光免疫分析仪
序号 | 科室 | 项目名称 | 预算数量 | 项目需求 | 检测项目名称 | 预估年检测量 | 报价要求及测算标准
1 | 检验科 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1台 | 适用于检测γ-干扰素(结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测)，检测通量≥600测试/小时‌，单次进样模块≥150个，可支持多模块联机扩展。双试剂盘设计，单模块试剂位≥50个。通过磁微粒化学发光技术，检测精度与稳定性需满足临床检验质控标准。多轨道设计，需满足急诊样本优先通道，可不停机追加样本、更换试剂；自动复测、自动测试关联项、超限自动稀释复测等复测功能；自定义倍数寄固定倍数自动稀释。可兼容全自动生化免疫流水线。 | 1.结核分枝杆菌特异抗原刺激细胞因子释放试验（250403090S） | 1.结核分枝杆菌特异抗原刺激细胞因子释放试验（250403090S）：约3000人次/年 | 1、本项目需填报设备租赁费用（*元/年），该费用包含设备的安装，维修，保养，首次接入我院LIS系统（预计8000元/台）等；2、γ-干扰素(结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测)耗材价格按照每人份填报（**元/人份），该价格包含所有配套耗材，包含但不限于质控品，清洗液，样品杯等。3、该项目测算价格测算规则为5年设备租赁费用+耗材单价*15000人次。5、如后续测算实际试剂成本高于所填报单价，供应商需下调对应耗材价格，医院并做出相应处罚。