附件3：
项目清单

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）
	品牌型号

	1
	落地式控制柜柜体
	1600*600*400 
防水等级：IP55
	2
	台
	
	
	

	2
	消防机械应急启动装置
	125A6P
	2
	个
	
	
	

	3
	熔断器
	1P/6A
	8
	个
	
	
	

	4
	电流互感器
	HB066-1500/S
	6
	个
	
	
	

	5
	电压表
	450V
	2
	个
	
	
	

	6
	信号灯
	AD-16-22
	24
	个
	
	
	

	7
	空气开关
	125A/3P
	4
	个
	
	
	

	8
	交流接触器
	8011
	4
	个
	
	
	

	9
	交流接触器
	6510
	2
	个
	
	
	

	10
	热过载保护器
	120A
	2
	个
	
	
	

	11
	中间继电器
	220V
	4
	个
	
	
	

	12
	消防水泵控制器
	
	2
	个
	
	
	

	13
	辅材
	/
	1
	批
	
	
	/

	14
	安装调试
	/
	1
	项
	
	
	/

	15
	合计
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