附件3：

项目清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落地式控制柜柜体 | 1600*600*400 防水等级：IP55 | 2 | 台 |  |  |  |
| 2 | 消防机械应急启动装置 | 125A6P | 2 | 个 |  |  |  |
| 3 | 熔断器 | 1P/6A | 8 | 个 |  |  |  |
| 4 | 电流互感器 | HB066-1500/S | 6 | 个 |  |  |  |
| 5 | 电压表 | 450V | 2 | 个 |  |  |  |
| 6 | 信号灯 | AD-16-22 | 24 | 个 |  |  |  |
| 7 | 空气开关 | 125A/3P | 4 | 个 |  |  |  |
| 8 | 交流接触器 | 8011 | 4 | 个 |  |  |  |
| 9 | 交流接触器 | 6510 | 2 | 个 |  |  |  |
| 10 | 热过载保护器 | 120A | 2 | 个 |  |  |  |
| 11 | 中间继电器 | 220V | 4 | 个 |  |  |  |
| 12 | 消防水泵控制器 |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 13 | 辅材 | / | 1 | 批 |  |  | / |
| 14 | 安装调试 | / | 1 | 项 |  |  | / |
| 15 | 合计 |  |  |  |  |  |  |