附件3：

采购清单

| 序号 | 品名 | 参数要求 | 参考 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气净化器 | 1、适用面积：≥60平方米； 2、CADR颗粒物最高处理能力：≥550m³/h； 3、CCM颗粒物最高处理能力：≥18000mg； 4、CADR甲醛最高处理能力：≥300m³/h； 5、CCM甲醛最高处理能力：≥1500mg； 6、病毒去除率H1N1：≥99.9%； 7、肺炎克雷伯氏菌去除率：≥99.9%； 8、白色葡萄球菌去除率：≥99.9%； 9、能效等级：1级； | 美的、格力、霍尼韦尔 | 台 | 60 |  |  |

注：1、供应商报价的品牌不限于上述要求、但规格参数要优于或同等、不能低于上述标准。

2、供货商报价同时需提供产品实物图片等详细资料，否则报价无效。