## 预算调研
序号 | 申请科室 | 设备名称 | 申请数量 | 单位 | 功能描述 | 配置清单 | 品牌 | 规格型号 | 报价（万元） | 是否 进口设备 | 保修年限 | 公司名称 | 联系人 | 联系电话
1 | 骨一科 | 电动骨组织手术设备 | 1 | 套 | 适用于腰椎管狭窄、腰椎滑脱、腰椎间盘突出患者的开放手术下减压及微创下的减压。能安全有效且快捷的去除骨质暴露椎管，包含常规的刨削磨头可以磨除骨质，包含往返刀头，可以在神经，硬膜旁安全切除骨质不损伤神经。含有微创内镜下的小磨头，可以在内镜下完成操作，提高微创手术的效率及安全性。 | 主机、手柄4个（包含两个内镜下、两个开放）、多个刀头
2 | 骨一科 | 脊柱内窥镜手术系统 | 1 | 套 | 内窥镜手术系统包含全套内镜下手术操作工具及影像、光源、等离子系统。使用于脊柱退行性疾病，腰椎滑脱，颈椎管狭窄，颈颈椎间盘突出、腰椎间盘突出、腰椎管狭窄、胸椎管狭窄、腰椎间盘突出等多类病人的微创减压、椎间盘摘除、椎管扩大减压的手术。能配合完成内镜下融合手术。科大大提高微创手术率，提升周转率及满意率。图像系统及存储系统能满足科教研的需求。 | 含影像系统、光源、等离子机、内窥镜、内镜下操作器械
3 | 内二科 （消化·肝病） | 肝功能剪切波量化超声诊断仪 | 1 | 台 | 适用于监测和评估慢性肝病的量化工具，利用瞬时弹性成像技术，以kPa为单位显示每次检测的肝脏硬度值，以便于评估肝脏纤维化程度。利用超声衰减参数技术，以dB/m为单位显示超声波在肝脏中的衰减，便于评估肝脏脂肪变程度。 | 1.主机； 2.剪切波探头； 3.肝硬度测量功能； 4.脂肪肝测量功能； 5.肝癌风险评估软件； 6.代谢相关脂肪性肝炎评分软件； 7.工作站。
4 | 内二科 （消化·肝病） | 高清电子胃肠镜系统 | 1 | 套 | 用于消化道疾病的检查、诊断和治疗。 | 1.图像处理器1套， 2.冷光源1套， 3.胃镜治疗镜3条， 4.肠镜检查镜3条， 5.冲洗器1台， 6.二氧化碳供气装置1台， 7.专用台车1台， 8.医用液晶监视器1台。
5 | 肛肠科 | 高清电子胃肠镜系统 | 1 | 套 | 用于消化道疾病的检查、诊断和治疗。 | 1.图像处理器1套， 2.冷光源1套， 3.胃镜检查镜2条， 4.肠镜检查镜2条， 5.冲洗器1台， 6.二氧化碳供气装置1台， 7.专用台车1台， 8.医用液晶监视器1台。
6 | 内三科 （呼吸与危重症医学科） | 高清电子支气管镜系统 | 1 | 台 | 适用于呼吸与危重症医学科门诊、住院及ICU患者气道、肺部疾病筛查、诊断与微创介入治疗；可完成肺部结节活检、不明咯血/咳喘病因探查、肺泡灌洗、气道异物取出、镜下止血、气道狭窄扩张、床旁危重症气道清理等操作，高清成像识别早期微小黏膜病变，配套图文存储系统满足临床质控、教学、科研需求。 | 1.图像处理主机1台、 2.高清电子支气管镜2条、 3.冷光源1台、 4.医用高清监视器1台、 5.图文工作站1套、 6.台车1台。
7 | 内五科 （肿瘤·血液） | 血液分离系统 | 1 | 套 | 1、收集：间断式/连续式单个核细胞采集、采集淋巴细胞。 2、置换：红细胞置换、治疗性血浆置换（淋巴血浆置换、半/全血置换）、吸附治疗（高血脂吸附、胆红素吸附、免疫抗体复合物吸附）。 3、去除：白细胞去除、血小板采集和去除（PRP治疗）、红细胞置 换和去除。 | 1血液成分分离机1台 2.分离盘1个
8 | 外三科 （普通外科） | 电子十二指肠镜系统 | 1 | 套 | 用于内镜逆行胰胆管造影（ERCP） 的检查和治疗，包括胆管内取石及胆胰管狭窄部放置支架，恢复管道通畅，协助进行胆汁或胰液的引流。 | 1.主机1台， 2.光源1台， 3.监视器1台， 4.十二指肠镜1条
9 | 外三科 （普通外科） | 荧光腹腔镜 | 1 | 套 | 腹腔镜系统集成3D、4K及荧光功能，能满足科室开展三四级腔镜手术需求，助力术者精准识别关键构造。一是3D技术提供卓越手术视野纵深感，优化手眼协调，缩短手术时长、提升操作安全性；二是叠加4K技术在3D基础上提升分辨率等，最大化呈现细节特征；三是荧光技术基于特定原理，能清晰显示组织血供等情况，辅助术者精准定位肿瘤相关位置与边界，明确前哨淋巴结分布，为手术决策提供关键依据。 | 1. 3D4K荧光主机*1 2. 荧光光源*1 3. 3D4K荧光电子镜*1 4. 电子镜消毒盒*1 5. 4K荧光摄像头*1 6. 4K荧光腹腔镜*1 7. 腹腔镜消毒盒*1 8. 气腹机*1 9. 医用台车*1
10 | 眼科 | 眼底造影机 | 1 | 台 | 适用于对人眼进行观察、拍摄并显示眼部图像、眼底自发荧光图像及眼底血管造影图像 | 1、超广角造影主机 1台 2、电动升降台 1台 3、图像分析软件系统 1套 4、绿自发荧光模块 1个 5、蓝自发荧光模块 1个 6、立体拍摄模块 1个 7、荧光造影模块 1个 8、彩色打印机 1台
11 | 眼科 | 光学相干断层扫描仪 | 1 | 台 | 用于开展眼后节、血流、眼前节三维成像，适用于黄斑病变、糖尿病视网膜病变、视网膜脱离、各类青光眼筛查诊断；覆盖眼底、青光眼、屈光、角膜等眼科常见病及疑难病例。 | 1.OCT 主机 2.全景前节镜头组件 3.电动升降台 4.电脑系统 5.系统电源 6.彩色打印机 7.眼科专业软件系统
12 | 皮肤科 | 皮秒激光治疗仪 | 1 | 台 | 通过色素对激光能量的吸收达到治疗的目的，用于去除文身，色素增加性疾病、美白提亮等。 色素增加性疾病：雀斑，晒斑，老年斑，咖啡牛奶斑，黄褐斑，太田痣，褐青色痣，轻度脂溢性角化 肤色肤质改善：肤色提亮（改善晒黑，发黄肤色） 点阵：痤疮疤痕，毛孔粗大，轻度萎缩性瘢痕，紧致肌肤 波长：至少包含755nm或730nm 激光介质：钛蓝宝石或翠绿宝石 脉冲宽度：≤450ps 终端最大单脉冲能量：≥200mJ 最大脉冲功率：≥0.44GW | 1.主机 1台 2.导光臂 1套 3.手具 1套 4.脚踏开关 1个 5.防护眼罩 1套
13 | 麻醉科 （中心手术室） | 彩色超声诊断仪 （便携式） | 1 | 台 | 1、适用于引导神经阻滞、动静脉穿刺操作及床旁即时超声诊断 2、具备全科测量包、心脏功能专用测量包，能快速进行急危重症诊断 | 1.超声诊断仪主机(含电池) 2.凸阵探头*1 3.相控阵探头*1 4.高频线阵探头 *1 5.全科测量包 6.心脏功能专用测量包及相关配件
14 | 麻醉科 （中心手术室） | 移动式C形臂X射线机 | 1 | 台 | 适用于骨科手术术前定位、术中穿刺评估、术后置入螺钉位置的评估及创伤骨科骨折复位，骨盆内固定等手术的透视。 | 1、移动式C形臂X射线机 2、平板探测器 3、4K高清触控显示器 4、激光定位器 5、无线遥控曝光器 6、脚踏曝光开关
15 | 中医预防保健科 | 双能X射线骨密度仪 | 1 | 台 | 设备用于开展腰椎、股骨骨密度测定，可检测核心部位骨密度及骨矿含量，评估骨质疏松分级与骨折风险。 成像稳定、辐射剂量低，配套报告输出功能，对接医院智业、体检系统，满足体检中心批量筛查；科研数据统计等要求。 | 骨密度主机、工作站
16 | 医学影像科 （X光室） | 数字化X摄像系统 (双板DR) | 1 | 台 | 用于日常各项X线检查。适用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构(三维运动x轴、y轴、z轴)，悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄。 | 1.无线平板探测器*2 2.高压发生器*1 3.X射线球管*1 4.系统控制及影像采集工作站*1 5.标准DICOM软件包*1 6.悬吊式球管支架*1 7.胸片架*1 8.升降摄影床*1 9.无线遥控器*1 10.一键自动摆位功能包*1 11.自动长骨拼接功能包*1
17 | 医学影像科（MRI室） | 1.5T磁共振成像系统 | 1 | 台 | 全身MRI检查。1.需具备深度学习功能；2.除常规检查外，需具备DWI、MRS、3D ASL、SWI等功能成像。 | 机架、操控台、显示器、后处理工作站等、制冷设备、精密空调，除常规标配线圈外，需单独配置肩、碗、膝、踝专用线圈。
18 | 功能科 | 肌电图机 | 1 | 台 | 用于神经损害，肌病，基因相关神经疾病（包括周围神经卡压、多发性周围神经病变、脊髓前角细胞疾病、神经丛神经根的病变、神经肌肉接头疾病、各类肌病的检查诊断等）等检查 | 1.肌电诱发电位主机1台； 2.放大器及支臂1套； 3.工作站1套； 4.推车（带隔离变压器）1台； 5.6通道肌电图与诱发电位软件1套： 6.震颤加速器2个； 7.视觉刺激器1个； 8.标准声学耳机1个；
19 | 超声科 | 彩色超声诊断仪 （肌骨方向） | 1 | 台 | 具备肌骨超声优势，浅表肌肉图像质量突出。 | 配备腹部、常规浅表、浅表高频、浅表超高频四个探头。
20 | 超声科 | 彩色超声诊断仪 （全身综合偏心血管） | 1 | 台 | 符合全身超声高端应用，在心血管方向应用好，图像质量好，操作智能，具有心血管方向操作应用优势。 | 配备腹部、浅表、血管、成人心脏、小凸阵五个探头。
21 | 超声科 | 彩色超声诊断仪 （全身综合） | 1 | 台 | 住院检查项目多，难度大，对设备要求较高，需符合全身超声高端应用，图像质量好，操作智能，具有脂肪肝声衰系数和弹性成像功能。 | 配备腹部、浅表、血管、成人心脏四个探头。
22 | 超声科 | 彩色超声诊断仪 （全身综合偏腹部浅表） | 1 | 台 | 需符合全身超声高端应用，图像质量好，操作智能，具有粘弹性成像及分析功能。 | 配备腹部、浅表、血管、成人心脏四个探头。
23 | 超声科 | 彩色超声诊断仪 （综合体检） | 1 | 台 | 全身综合应用方向，操作简便，智能化好。 | 配备腹部、常规浅表、成人心脏，经阴道四个探头。